Муниципальное образование город Торжок

Торжокская  городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

| 26.06.2013 |  | №184 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования город Торжок

на 2013-2025 годы

В целях приведения коммунальной инфраструктуры муниципального образования  город Торжок в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения, повышения эффективности  использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере, улучшения экологической ситуации на территории города, привлечения инвестиций для реформирования систем коммунальной  инфраструктуры, Торжокская городская Дума
р е ш и л а:

- Утвердить Программу  комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования город Торжок на 2013-2025 годы (прилагается).

- Признать утратившими силу  решения Торжокской  городской  Думы:

  - от 24.10.2008 №230 «Об утверждении городской целевой программы «Программа комплексного развития системы теплоснабжения города Торжок на 2009-2025 годы»;

  - от 27.01.2011 №17 « О внесении изменений в городскую целевую программу «Программа комплексного развития системы теплоснабжения города Торжок на 2009-2025 годы»;

  - от 28.04.2011 №38 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 27.10.2009 №230»;

  - от 03.03.2010 №276 «О Программе комплексного развития системы электроснабжения города Торжок на 2010-2025 годы».

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на официальных сайтах администрации муниципального образования город Торжок  и Торжокской  городской  Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной комиссии Торжокской городской Думы  по вопросам  обеспечения  жизнедеятельности города  Пилюшкина И.Ф. и  и.о. заместителя Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города Чижова С.А.

Председатель Думы                                                                                    Б.Н. Добродумов

Утверждена

решением Торжокской городской  Думы
от 26.06.2013 №184

Председатель

________________/Б.Н.

"____" ________________ 2011 г.

Программа комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования город Торжок

на 2013-2025 годы

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования город Торжок  на 2013-2025 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры город Торжок на 2013-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Торжок |
| Разработчики Программы | - Отдел жизнеобеспечения администрации города Торжка (далее – ОЖО) |
| Стратегические цели Программы | Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, обустройство (развитие) ливневой канализации. |
| Тактические задачи Программы | -повышение эффективности функционирования коммунальных систем; - развитие системы коммунальной инфраструктуры города, отвечающей современным требованиям в соответствии с Генеральным планом города; -определение существенных условий и технико-экономических параметров, подлежащих включению в технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории города ; -улучшение экологической ситуации на территории города путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования; -обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное и промышленное строительство; -обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры города; -определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры города в интересах жилищного и промышленного строительства; -привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс -проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги |
| Перечень основных мероприятий | Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий: - мероприятия по развитию систем электроснабжения города; - мероприятия по развитию систем теплоснабжения города; - мероприятия по развитию систем газоснабжения города; - мероприятия по развитию систем водоснабжения города; - мероприятия по развитию систем водоотведения города; - мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов; - мероприятия по развитию систем ливневой канализации города |
| Исполнители программы | Администрация города, организации коммунального комплекса, подрядные организации на основе договорных отношений |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2013-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 1 530 242,2 тыс.рублей, в том числе: - мероприятия по развитию систем электроснабжения города Торжка – 469 380 тыс.рублей; - мероприятия по развитию систем теплоснабжения города Торжка – 507 298 тыс.рублей; - мероприятия по развитию систем газоснабжения города Торжка – 27 373,2 тыс.рублей; - мероприятия по развитию систем водоснабжения города Торжка – 257 391 тыс.рублей; - мероприятия по развитию систем водоотведения города Торжка – 61 500 тыс.рублей; - мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов города Торжка – 2 300 тыс.рублей; - мероприятия по развитию систем ливневой канализации города Торжка – 205 000,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры города, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в городе. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность и безопасность условий проживания граждан в городе; - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг; - совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности локальных монополий; - финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация программных мероприятий будет осуществляться администрацией города в рамках полномочий, закрепленных пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организациями коммунального комплекса, проектными, строительно-монтажными и иными подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ при реализации программных мероприятий. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Торжка на основе материалов и отчетов, представляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ. Организации коммунального комплекса в течение 15 дней после окончания квартала представляют в администрацию города ежеквартальный отчет о выполнении инвестиционных программ. Администрация города на основании отчетов, представленных организациями коммунального комплекса, готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и представляет его на рассмотрение Торжокской городской Думы в течение 2-х месяцев после окончания отчетного года. Администрация города вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы. . |

- Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры

Муниципальное образование город Торжок  является центром Торжокского    района Тверской области. Площадь города составляет 59 кв. км. Сегодня Торжок- это город  с развитой промышленностью. Широкую известность имеет ОАО «Пожтехника», выпускающее  современную технику для тушения пожаров.  Крупным предприятием электронной промышленности  является ОАО «Завод «Марс». Электропоезда пригородного сообщения выпускает  ОАО «Торжокский вагоностроительный завод». В городе работают предприятия легкой и пищевой промышленности: ОАО «Торжокские золотошвеи», чьи изделия были представлены в разные годы на международных выставках в Лондоне, Париже, Турине, и Монреале, ЗАО «Торжокская обувная фабрика», ОАО «Торжокский хлебозавод».  Компания «Шидель» предлагает новейшее решение в области дымоходной техники. Филиал  ООО «СТОД» в г. Торжке завод «Талион-Терра» производит клееный брус из шпона (LVL) и древесные топливные гранулы. В октябре 2012 года в Торжке состоялось торжественное открытие  комплекса «Шелл» по производству смазочных материалов.

Численность населения города Торжка составляет на  01.01.2013- 47,3 тыс. человек.

Вступление в силу Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предоставило возможность для организаций коммунального комплекса разрабатывать инвестиционные программы модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса определяет источники возврата инвестиций в модернизацию и новое строительство, которыми являются инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию и плата за присоединение к системе коммунальной инфраструктуры. Договор, заключенный после утверждения инвестиционной программы представительным органом местного самоуправления с организацией коммунального комплекса, гарантирует возврат инвестиций в техническое перевооружение системы коммунальной инфраструктуры.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с указанным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Вступление в силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» возложило ответственность и правомочия по надёжному обеспечению населения качественными коммунальными услугами по доступной для большинства цене на органы местного самоуправления городских округов.

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Торжка являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все вышеперечисленное обусловило убыточность организаций коммунального комплекса (далее  - ОКК), т.е. доходы от реализации продукции по экономически-обоснованному тарифу не перекрывают себестоимость производства этой продукции, поэтому нет средств на проведение планово-предупредительных ремонтов, а в результате для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности города в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в городе.

Производимые, передаваемые, потребляемые электрические ресурсы подлежат обязательному  учету с применением  приборов учета используемых энергетических ресурсов. В городе на сегодняшний день  незначительное  количество многоквартирных домов имеют общедомовые приборы учета. Из 448 жилых домов  приборы учета холодной воды установлены только в 24 жилых домах. По горячему водоснабжению из 236 жилых домов, приборы учета установлены в 38 домах. По тепловой энергии  из 165 домов, в которых требуется установить общедомовые приборы учета  в настоящее время установлено 117 единиц общедомовых  приборов учета тепловой энергии. По электрической энергии из 425 электросчетчиков, необходимых для установки в многоквартирных жилых домах установлено только  139 приборов учета в 128 домах. Некоторые жилые дома имеют  по два ввода электрической энергии.

  - Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение потребителей на территории г. Торжка осуществляется от системы ОАО «МРСК Центра»-  «Тверьэнерго».

На территории г. Торжка расположены пять  подстанций (110/35кВ, 110/10кВ):

| № п/п | Наименование | Количество, мощность и напряжение трансформаторов | Год ввода в эксплуатацию | % загрузки. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Торжок» | 25+40МВА 110/35/10кВ | 1955 | 39 |
| 2 | «Полиграфкраски» | 2х10МВА 110/10кВ | 1967 | 67 |
| 3 | «КС-20» | 2х63МВА 110/10кВ | 1972 | 9 |
| 4 | «Стройиндустрия» | 2х25МВА 110/35/10кВ | 1979 | 15 |
| 5 | «Алунд» | 2х10МВА 110/10кВ | 1982 | 37 |

Современная ситуация в системе электроснабжения характеризуется низким уровнем технического оснащения объектов электроснабжения. Износ сетей составляет 75 процентов.

Филиалом ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго» эксплуатируется 158 трансформаторных подстанций мощностью 49,5 МВт, переданных им в аренду  МУП города Торжка «Горэнерго», запитанных от четырёх питающих подстанций (110/35кВ, 110/10кВ): «Алунд», «Торжок», «Стройиндустрия» и «Полиграфкраски». Подстанция «КС-20» (110/10кВ) служит как обслуживающая подстанция для обеспечения линий Торжокского ЛПУ МГ.

Протяжённость фидеров 10 кВ составляет: кабельных линий 10 кВ - 76,26 км, воздушных линий 10 кВ – 39,7км.

Протяжённость фидеров 0,4 кВ составляет: кабельных линий 0,4 кВ - 31,71 км, воздушных линий 0,4 кВ - 165,82 км, из них на деревянных опорах - 86,7 км (2150 шт.).

Фидеры проложены в 50-70-е годы прошлого века и выработали свой ресурс.

Отсутствуют приборы технического учёта электрической энергии как на трансформаторных подстанциях первых от питающих центров, так и на фидерах 0,4 кВ.

Коммутационная аппаратура не имеет автоматического управления, вследствие чего не обеспечивается своевременное включение резерва.

Защитная аппаратура также не соответствует требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242.

Система электроснабжения городского округа ориентирована на электроснабжение потребителей II и III категории электроснабжения.

На территории городского округа установлены трансформаторные подстанции 10/0,4кВ следующих типов:

- комплектные (типа КТПП, КТП);

- закрытые кирпичные  (ЗТП).

Срок службы трансформаторных подстанций в среднем - 30-50 лет. Изношенность трансформаторных подстанций 10/0,4кВ - 50%.

Требования увеличения устойчивости и надежности электроснабжения потребителей, уменьшения потерь электроэнергии и уменьшения эксплуатационных затрат обусловливают необходимость модернизации распределительных сетей 10 кВ, 0.4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

В свое время при создании сети электроснабжения основными принципами ее развития являлись планомерность по ПДП (проект детальной планировки), комплексность подхода и учет перспективных направлений развития как территориальных, так и потребительских (промышленность, население, социально-бытовые объекты). На рубеже 70-80-х годов прошлого века развитие сети электроснабжения неразрывно было связано со строительством микрорайонов, заводов, культурно-бытовых комплексов и пр. Разработка необходимых мероприятий для электроснабжения происходила на стадии проектирования объектов. Проектирование объектов велось комплексно, на стадии проектирования решались вопросы посадки трансформаторных подстанций, прохождения ЛЭП.

Начиная с 1990 года такая планомерность и комплексность подхода в проектировании утрачены. Нередки случаи, когда электроснабжение объекта начинают рассматривать после начала строительства самого объекта. Такой подход приводит к ненужному усложнению системы электроснабжения, ее удорожанию, а иногда и к нарушению норм и правил электроснабжения.

Бессистемное развитие городских территорий, в том числе сетей электроснабжения привело к тому, что повсеместно возникают однолучевые схемы  электроснабжения 10 кВ.

Примером может служить жилой район малоэтажной застройки по улицам Огородняя, Гончарная, Поклонницкая, Шевченко, Глинки, где все трансформаторные подстанции (далее ТП) являются однотрансформаторными и питаются по однолучевой схеме, что приводит к отключению всех потребителей района (улицы) в период аварий на линии.

Большую проблему создало в последнее время выделение земельных участков в пользование (собственность, аренду либо на ином вещном праве) гражданам и организациям. При выделении участков не оставляются коридоры для прокладки инженерных сетей. Иногда собственники не дают своего согласия для возведения ЛЭП на территории принадлежащих им участков. В результате коридоры проходят зачастую по неудобным для прокладки и эксплуатации местам, трассы удлиняются, расходы увеличиваются.

Сети электроснабжения закладывались в предыдущие годы в соответствии с действующими в тот период нормами. Развитие технологий, бытовой и производственной техники привело к значительному повышению потребления электроэнергии населением и прочими потребителями. Например, потребление электроэнергии в 2002 году составило 74 970 829 кВт/час, в 2005 году – 78 651 921 кВт/час, в 2008 году – 83 849 882 кВт/час, что свидетельствует об увеличении потребления электроэнергии на 2-3% в год.

Фактический отпуск потребителям рассчитан по данным отчётов «Тверьэнерго»- филиала ОАО «МРСК Центра», в аренде у которых в настоящее время находятся сети электроснабжения и оборудования расположенного на них. Основное строительство объектов электроснабжения выполнялось до 1990 года. Проектируемые до  90-х годов ХХ века сети электроснабжения не предусматривали ежегодное увеличение нагрузок на 2-3%, не учитывалась насыщение населения бытовыми электроприборами.

Увеличение электрической нагрузки в жилищно-коммунальном секторе вследствие развития малого предпринимательства, массового строительства, коттеджной застройки, приобретения населением высокоэффективных бытовых приборов мощностью свыше 1 кВт приводит к снижению надежности электроснабжения населенных пунктов и низкому качеству предоставления услуг.

В силу указанных причин электрические сети перегружены. Загрузка трансформаторов в 30 процентах случаев превышает загрузку, допустимую нормами. Трансформаторы большей мощности имеют большие габаритные размеры, поэтому для замены существующих трансформаторов на трансформаторы большей мощности необходимо строительство ТП соответствующих размеров.

Очень остро стоит вопрос о повышении надежности электроснабжения и снижении затрат на содержание сетей и оборудования электроснабжающими организациями.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо проводить работы по модернизации и по реконструкции сетей и оборудования.

Большая часть электрооборудования на данный момент выработало свой ресурс, что приводит к повышению аварийности и к снижению качества электроэнергии. Вследствие выработки запаса прочности и технической отсталости система электроснабжения города нуждается в незамедлительной реконструкции.

Оценить количественно и территориально соответствие системы электроснабжения городского округа г. Торжок требованиям энергосбережения и повышения эффективности электроснабжения потребителей возможно только на основе полноценного энергетического обследования, с одной стороны, и внедрения современной единой автоматизированной системы контроля и учета электропотребления на территории всего муниципального образования, с другой стороны. До настоящего времени такая работа в городе не выполнялась.

Но даже по имеющимся данным можно утверждать, что система электроснабжения города не соответствует требованиям энергоэффективности:

1. наблюдается техническая отсталость установленной аппаратуры учета, коммутационной и защитной;

2. электрические сети города перегружены из-за того, что объекты электроснабжения, проектировавшиеся и строившиеся до 1990 года, не предусматривали ежегодного увеличения нагрузок на 2-3%, наблюдающегося в последнее десятилетие. В результате загрузка трансформаторов в 30 процентах случаев превышает загрузку, допустимую нормами;

3. в замене нуждаются здания подстанций, так как трансформаторы большей мощности имеют большие габаритные размеры;

4. повсеместно распространены однолучевые схемы электроснабжения 10 кВ;

5. прокладка линий электроснабжения осуществляется по неудобным и чрезмерно удлиненным маршрутам, что ведет к увеличению расходов.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо проводить работы по модернизации и по реконструкции сетей и оборудования.

  - Теплоснабжение

Система теплоснабжения – это сложная, технологически увязанная цепочка операций, состоящая из процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии. Основные задачи функционирования этой системы – качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей города. При этом в грамотно спроектированных, налаженных системах, соотношение  эффективность/качество должно соответствовать нормам предоставления услуг теплоснабжения.

К сожалению, на практике, отлаженных и сбалансированных, а значит эффективных и качественных систем теплоснабжения, в нашей стране очень мало. Долгие годы вопросам наладки и обеспечения высокой эффективности работы систем теплоснабжения  в Российской Федерации уделялось непозволительно мало внимания. Обусловлено это было низкой ценой на энергоносители и непропорционально  высокой стоимостью регулирующего оборудования и непосредственно наладочных работ. На сегодняшний день, в условиях либерализации цен на энергоносители и повышения государственных требований на законодательном уровне к качеству и эффективности услуг энергоснабжения, в том числе теплоснабжения и водоснабжения, вопрос необходимости проведения наладочных работ в системах теплоснабжения становится жизненно важным для большинства теплоснабжающих организаций.

Схема теплоснабжения города разбита на несколько отопительных районов, как правило, созданных по локальным территориям многоэтажной застройки, а также небольших котельных, служащих для отопления и технологических целей различных предприятий.

Тепловые сети города имеют локальный характер, связанный с районами многоэтажной застройки. Имеют, в основном, подземную прокладку в непроходных каналах и надземную прокладку на опорах. В последние годы проводился ремонт теплотрасс с заменой изоляции на пенополиуретановую. Ремонт теплотрасс ведется без диагностики состояния сетей и применения приборов отыскания повреждений, что усложняет проведение работ и замедляет поиск порывов теплотрасс. Более 70% запорной арматуры и оборудования ЦТП находятся в аварийном состоянии или отслужили свой срок. Необходима замена более 60% теплотрасс со сверхнормативным процентом износа и большим количеством порывов, в том числе из-за высокой жесткости подпилочной воды, а также значительным содержанием железа в воде.

Характерным для города Торжка фактором, влияющим на тепловые потери и ограничивающим срок службы тепловых сетей, является высокий уровень грунтовых вод. Так при температуре теплоносителя на выходе из котельной 70 (С к потребителю приходит вода с заниженной температурой. Снижение высоких тепловых потерь возможно только путем замены трубопроводов теплотрасс на теплогидроизолированные, что позволит получить гарантированный срок службы не менее 25 лет, снизить до минимума тепловые потери при использовании пенополиуретановой изоляции.

По состоянию на 01.01.2013 на территории города сложились две независимые системы централизованного теплоснабжения.

Основными видами деятельности МУП города Торжка «Горэнерго» являются: выработка тепловой энергии, транспортировка собственной и покупной тепловой энергии. Для выработки тепловой энергии на предприятии имеется 16 газовых котельных, установленной мощностью 86,89 Гкал/час и подключенной мощностью 42,22 Гкал/час. Имеется электрокотельная, которая является источником теплоснабжения для четырех  многоквартирных жилых дома по ул. Энергетиков.

Основным видом деятельности МУП «Теплосбыт» является покупка и транспортировка  покупной тепловой энергии до потребителей. Поставщики тепловой энергии: ООО «Гортепло», ОАО «Пожтехника, ОАО «Завод Марс».

Кроме того, в городе расположены промышленные  котельные, которые  являются источником теплоснабжения не только собственной промплощадки, но одновременно снабжают теплом и прилегающие жилые дома. К таким предприятиям относятся: ФГУ комбинат «Смена», ЗАО «Торжокская обувная фабрика».

Общая производительность котельных города, которые являются источниками теплоснабжения для населения составляет  384,45 Гкал/час.,  в том числе  общая мощность муниципальных котельных составляет – 86,89 Гкал/час.

Существующая система централизованного теплоснабжения города охватывает районы многоэтажной застройки, составляющие незначительную часть территории города.

Перечень котельных, являющихся  источниками  тепловой энергии для   населения города, присоединенная  нагрузка в Гкал/час. и другие технические характеристики указаны в приложении 3 к  настоящей Программе.

Котельные эффективно работают при загрузке не менее 80%, а фактическая загрузка составляет 48%, что ведет к перерасходу газа и электрической энергии и увеличению  себестоимости до 25%. Часть существующих котельных по состоянию на 01.01.2013 имеют избыточную мощность. Поэтому  при модернизации существующих и  проектировании новых  котельных должна быть уменьшена мощность котельных.

Результаты испытаний демонстрируют существенное снижение КПД всех котлов с увеличением тепловой нагрузки. Это позволяет сделать вывод о том, что котлы целесообразно эксплуатировать при низких нагрузках, для чего в котельных необходимо держать в работе все или несколько котлов даже в периоды неполных нагрузок, несмотря на то, что их можно покрыть меньшим количеством котлов. Необходима замена физически и морально устаревших котельных на современные блочно-модульные котельные. Преимущества строительства новых блочно-модульных котельных:

- применение высококачественного оборудования, требующего малых эксплуатационных затрат на ремонты и содержание,

- совершенные газовые горелки, обеспечивающие качественное горение при любых режимах работы,

- высокая степень автоматизации, позволяющая эксплуатировать котельные с минимальным обслуживающим персоналом с возможностью контроля и управления производственными процессами из центральной диспетчерской.

- экологический аспект, заключающийся в снижении выбросов в атмосферу окисей углерода и азота, снижения сбросов воды от постоянной продувки котлов, современная водоподготовка и водоочистка.

При применении современного котельного оборудования коэффициент полезного действия должен быть  не менее 92%, удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии 156 кг.у.т./Гкал. Заменив пришедшие в негодность теплотрассы и приведя к современным требованиям изоляцию на трубопроводах, выполнив реконструкцию тепловых сетей из современных материалов, потери в сетях выйдут на уровень 3-5%, а количество отданного потребителю тепла доведено до 90%. Расход топлива на отопление и горячее водоснабжение города может быть сокращен почти в 2 раза.

Общая протяженность муниципальных тепловых сетей составляет 47,9 км, из них около 20 км ветхих. Общий процент износа сетей составляет более 80%. Ввиду сильной коррозии и большого процента физического износа запорной арматуры, установленной на тепловых сетях, на отдельных участках требуется ее немедленная замена во избежание дополнительных потерь теплоносителей в магистральных трубопроводах.  Следовательно, как минимум ежегодно необходимо выполнять работы по замене отдельных участков тепловых сетей. Потери тепловой энергии в сетях города в 2012 году составили более 45,8тыс. Гкал. или 16,8%.

Системой  централизованного теплоснабжения города реализуется потребителям в год до 227, 0 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь  составляет  1297,3 тыс. кв. м., в том числе  площадь  жилищного фонда  770,6 тыс. кв.м. Износ тепловых сетей составляет  75-80%,  88% которых  выработали свой ресурс и подлежат незамедлительной замене (23,27 км. теплотрасс в 2-х трубном исчислении). Износ теплотехнического оборудования в среднем 75%, из которых  28% энергооборудования котельных выработали свой ресурс и подлежат незамедлительной реконструкции (12,47 Гкал/час – присоединённая нагрузка по котельным, выработавшим свой срок эксплуатации по отношению к общей присоединённой нагрузке 44,53 Гкал.).

Выработка котельными и трубопроводами запаса прочности порождает низкую надёжность и низкое качество, угнетают окружающую среду и негативно влияют на здоровье человека.

Плановая себестоимость  производимого тепла, утвержденная Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области на  2012 год составляет  1167,23  рублей за 1 Гкал, а фактическая достигает  1324,36 рублей за 1 Гкал.  Высокая себестоимость производимого  тепла складывается  в основном за счет дорогих энергоносителей (топливо, электроэнергия), сверхнормативных потерь  при передаче тепловой энергии. Полученные убытки отрицательно сказываются на финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Разбалансированность системы городского теплоснабжения компенсируется за счёт денежных средств населения, бизнеса и бюджетов всех уровней, что ведёт к росту социального напряжения, потере доверия населения  к администрации города.

Для перевооружения технически отсталых и запредельно изношенных объектов городской системы теплоснабжения и  разработана настоящая  Программа. Средства возвращаются за счёт средств, полученных от установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей в рамках утвержденных тарифов тепловой энергии, и тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системам теплоснабжения.

Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации настоящей Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования город Торжок, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет проводиться мониторинг мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Учитывая изменение уровня тепловых нагрузок, новые технологии в прокладке тепловых сетей и новые взгляды на технологическое перевооружение и развитие источников тепла, необходимо в ближайшее время произвести реконструкцию системы теплоснабжения города. Реализация мероприятий по реконструкции существующих теплосетей и сооружению новых позволит повысить надежность и качество централизованного теплоснабжения потребителей, обеспечить ощутимую экономию энергоресурсов, снизить затраты на ремонт и перекладку сетей, сохранить благоустройство улиц, по которым проложены теплосети. Действующая система теплоснабжения не обеспечивает надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры и не способствует экономическому развитию города.

Изношенность и техническая отсталость городской системы теплоснабжения не позволяет сбалансировать нагрузки, уменьшить расход топлива (газа) и тем самым уменьшить выбросы продуктов горения в атмосферу и затраты на услуги по теплоснабжению, замедлить рост тарифов на теплоснабжение.

В соответствии с требованиями Федерального  закона  «Об энергосбережении» от 23.11.2009№ 261-ФЗ проведение энергетического обследования является обязательным для  организации с участием государства или муниципального образования. Таким образом, на всех муниципальных котельных должен быть проведен энергоаудит с составлением энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению.

Не организована работа по выполнению требований указанного Федерального закона в части установки приборов учета на всех ключевых узлах системы теплоснабжения с целью обеспечения коммерческого и технического учета тепла.

Отсутствие единой системы диспетчеризации, основанной на приборном учете тепла, не создает возможность оперативно выявлять утечки теплоносителя и устранять аварийные ситуации.

Кроме того, в целях реализации положений Федерального закона и от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", в настоящее время идет разработка  схемы теплоснабжения для муниципального образования город Торжок.

Данные схемы  разрабатываются в целях удовлетворения  спроса на тепловую энергию  и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при  минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

  - Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение г.Торжка осуществляется природным и сжиженным газом.

Источником газоснабжения города природным газом является газораспределительная станция  (ГРС) -  КС-20 «Торжокская». ГРС снабжает газом  потребителей  и правобережной, и левобережной частей города.

Газ используется населением для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения, а также как основное топливо для отопительных и производственных  котельных.

Система газоснабжения города двухступенчатая с подачей газа среднего давления (Р=0,3МПа) и низкого давления (Р=0,005МПа).

На ГРС давление газа снижается и далее по распределительным газопроводам среднего давления поступает на городские отопительные котельные, котельные промышленных предприятий, а также на ГРП и ШРП, где давление газа снижается  до низкого для подачи газа в жилые дома и на объекты коммунально-бытового обслуживания.

Газопроводы среднего давления после ГРС рассчитаны на среднее давление Р=0,3МПа. Фактическое давление в газопроводах в настоящее время не превышает Р=0,29-0,27 МПа.

Газопроводы среднего и низкого давления проложены подземно. Действующие ограничения на подключение новых абонентов к газовым сетям города, с одной стороны, и имеющийся уже дефицит газа для имеющихся потребителей (недостаточное давление газа в сети), с другой стороны, обусловлены затянувшимся решением вопроса о строительстве новой газораспределительной станции в  пригородном поселке Славный. Любые шаги городского округа и его хозяйствующих субъектов в части энергосбережения и повышения эффективности энергопотребления, особенно в сфере теплоснабжения, не могут быть реализованы без строительства указанной ГРС. Ее отсутствие лишает город и перспектив развития.

Газовые сети являются собственностью ОАО «Тверьоблгаз» и эксплуатируются его филиалом «Торжокмежрайгаз».

Охват населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд принят 100%. Население, проживающее в районах многоэтажной застройки, использует газ только на приготовление пищи. Отопление и горячее водоснабжение предусмотрено централизовано, от существующих котельных. Население, проживающее в зонах одноэтажной и коттеджной застройки, использует газ, кроме пищеприготовления, также для отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных котлов. Часть населения города (индивидуальный жилой фонд) для приготовления пищи и горячего водоснабжения использует сжиженный газ, который доставляется в город автотранспортом с газонаполнительной станции г.Твери.

Уровень газификации города природным газом по состоянию на 01.01.2013 составляет 89,4 %. Газификация оставшихся без природного газа улиц города стала приоритетной задачей администрации города, в т.ч. и из-за возможности использования на эти цели федеральных и региональных инвестиций.

В городе за период 2006-2009 г.г. построено 4,512 км газопровода, в т.ч. среднего  давления – 1,5 км и низкого давления 3,012 км. В 2010 году был построен дюкер через р. Тверца для закольцовки городских сетей газопровода и возможности перехода на другую схему  подачи  природного газа Потребителю на случай аварийных ситуаций на магистральном газопроводе.

Основной целью программы является обеспечение возможности газификации улиц города с привлечением средств областного бюджета Тверской области, участие в финансировании расходов населения на газификацию квартир и домовладений города с учетом оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета Тверской области.  С целью строительства газораспределительных сетей мероприятиями предполагается разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ на ул. Пустынь,  Соминка, частично  не газифицированы улицы Луначарского, Лермонтова, Энгельса, Кирова, Вокзальная, Лесная и др. Реализация данных мероприятий  будет способствовать  улучшению качества и повышению уровня жизни граждан города Торжка. Объемы финансирования  мероприятий будут  корректироваться в процессе их реализации, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

  - Водоснабжение.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из актуальнейших проблем современности. Снабжение чистой питьевой водой населения города Торжка осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», (далее -  МУП  «Водоканал»), которое расположено в центральной части города Торжка. Основным производственным направлением предприятия является обеспечение города питьевой водой, транспортировка и очистка сточных вод. Улучшение технического состояния системы водоснабжения и водоотведения, снижение ее физического износа, уменьшение доли аварийных и ветхих сетей – задачи, которые надо  решать  комплексно, программным методом. Результатом их решения   будут повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению. Для реализации Программы необходимо привлечь бюджетные средства всех уровней.

За последние 10-15 лет развитие городской застройки не сопровождалось развитием инфраструктуры. Такая ситуация с водоснабжением города не позволяет начинать новое строительство и вводить в эксплуатацию объекты жилья и соцкультбыта без строительства дополнительных мощностей водопроводных сооружений и модернизации существующих.

Согласно существующей схеме водоснабжения города вода питьевого качества добывается из подземных источников – артезианских скважин. В городскую водопроводную сеть подача осуществляется системой водоводов и магистральных водопроводов.

По состоянию на 01.01.2013 года водоснабжение города осуществляется из подземных источников и состоит из 37 артезианских скважин; одной водонапорной башни;  99,9 км  водопроводных сетей, из  которых  24,9 км  составляют дворовые сети и 75 км магистральных водопроводных сетей. Уровень износа сетей составляет более  85%;  82,5 км сетей нуждаются в замене. Финансирование из местного бюджета на решение проблем водоснабжения и водоотведения в последние годы не осуществлялось, поэтому в настоящее время требуются значительные средства для улучшения водоснабжения и водоотведения. Качество питьевой воды, поднимаемой из  городских скважин, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением позиции по ПДК по железу (имеется превышение данного показателя). Для решения данной проблемы  необходимо построить 21 станцию  по обезжелезиванию воды.

Центральным водопроводом в городе пользуются  44,25 тыс. человек; 3,0 тыс. человек населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 0,1% населения города  получает воду из колодцев.

На текущий момент система водоснабжения способна обеспечить потребности населения и производственной сферы на 100%.

В качестве источников водоснабжения города Торжка используются следующие источники:

Источники водоснабжения МУП «Водоканал»

|  | Наименование | Глубина скважины | Год бурения по паспорту | Производительность за 2012 год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1) Водопойная | 84,0 | 1932 | 332741 |
| 2 | (1а) Водопойная | 84,0 | 1978 | 226823 |
| 3 | (2) Водопойная | 70,5 | 1938 | 192739 |
| 4 | (3) Володарского | 78,0 | 1958 | 12724 |
| 5 | (3а) Володарского | 70,0 | 1991 | 0 |
| 6 | (10) Володарского | 120,0 | 1974 | 0 |
| 7 | (4) Спартака | 117,5 | 1962 | 330562 |
| 8 | (5) Осташковская | 120,0 | 1981 | 518422 |
| 9 | (6) Глинки | 120,0 | 1969 | 2389 |
| 10 | (6а) Глинки | 120,0 | 1969 | 0 |
| 11 | (7) Гоголя | 111,0 | 1968 | 89407 |
| 12 | (7а) Гоголя | 120,0 | 1968 | 0 |
| 13 | (9) Ленинградское шоссе | 70,0 | 1969 | 0 |
| 14 | (9а) Ленинградское шоссе | 70,0 | 1990 | 0 |
| 15 | (11) Ленинградское шоссе | 70,0 | 1972 | 0 |
| 16 | (11а) Ленинградское шоссе | 140,0 | 1991 | 428415 |
| 17 | (12) Ленинградское шоссе | 140,0 | 1975 | 62952 |
| 18 | (13) Дзержинского | 120,0 | 1977 | 907680 |
| 19 | (13а) Ленинградское шоссе | 120,0 | 1989 | 0 |
| 20 | (14) Калининское шоссе | 120,0 | 1977 | 471936 |
| 21 | (14а) Калининское шоссе | 116,0 | 1982 | 277 |
| 22 | (15) Красноармейская | 110,0 | 1981 | 311218 |
| 23 | (16) Калининское шоссе | 90,5 | 1961 | 196759 |
| 24 | (17) Больничная | 120,0 | 1993 | 153622 |
| 25 | (18) Гончарная | 120,0 | 1992 | 0 |
| 26 | (18а) Гончарная | 83,0 | 1979 | 1215756 |
| 27 | (18б) Гончарная | 81,0 | 1979 | 0 |
| 28 | (19) Маяковского | 67,0 | 1963 | 5228 |
| 29 | (20) Редькино | 75,5 | 1963 | 1716 |
| 30 | (21) Чехова | 125,0 | 1974 | 0 |
| 31 | (1) Старицкая | 140,0 | 1978 | 332259 |
| 32 | (1а) Старицкая | 80,0 | 1978 | 26245 |
| 33 | (2) Старицкая | 140,0 | 1979 | 292650 |
| 34 | (2а) Старицкая | 76,0 | 1985 | 0 |
| 35 | (3) Старицкая | 140,0 | 1986 | 1132 |
| 36 | (3а) Старицкая | 76,0 | 1986 | 0 |
| 37 | (8) Сенная | 60,0 | 1959 | Законсервирована |
|  | ИТОГО: |  |  | 6 113 652 |

Суммарный максимальный дебет эксплуатируемых артезианских скважин составляет 25,7 тыс. м3/сут., что превышает лимит водопользования на 56,3 %. Однако более 70 % этих мощностей требуют реконструкции. Иными словами, около половины лимита водопользования МУП «Водоканал» покрыт скважинами, нуждающимися в реконструкции. Это существенно снижает надежность системы водоснабжения города.

Кроме артскважин, принадлежащих МУП «Водоканал», ряд предприятий города имеет собственные водозаборы.

В своем большинстве муниципальные артезианские скважины обеспечены приборами учета, только на 3-х из 37 скважин приборы учета отсутствуют: НС-7 (ул. Гоголя), НС-15 (Красноармейская) и НС-20 (Редькино). МУП «Водоканал» осуществляет платежи за пользование недрами. Поэтому потери воды в сетях обусловливают убытки предприятия, которые, в конечном счете, перекладываются на плечи водопользователей и снижают показатели эффективности водопользования.

Все артезианские скважины размещены по городу бессистемно, часто окружены жилой застройкой, в охранных зонах нескольких из них расположены действующие промышленные предприятия, что противоречит действующим нормативам.

Дальнейшая эксплуатация таких скважин предполагает существенное увеличение расходов на их содержание: не только прямых – на реконструкцию, но и существенных по размерам косвенных – на разработку и реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих приведение режима использования территории охранных зон артезианских скважин в соответствие с действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации. Все эти расходы, в конечном счете, должны быть отнесены на стоимость воды, поставляемой из таких скважин потребителям.

Транспортировку воды потребителям обеспечивает также МУП «Водоканал». Предприятие содержит на балансе 24 водопроводно-насосные станции, 4 станции второго подъема.

Средняя протяженность одиночного водопровода 1,6 км, протяженность уличной водопроводной сети 73,3 км, внутриквартальной и дворовой сетей – 23,5 км.

Городские водопроводные сети существуют с 1913 года и имеют возраст 95 лет. Существующая городская водопроводная сеть – тупиково-кольцевая. По оценкам МУП «Водоканал», общее состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. В результате в городе наблюдаются значительные потери.

Важным фактором, определяющим эффективность работы системы водоснабжения города, являются электродвигатели, работающие на водонасосных станциях.

В настоящее время основным недостатком этих электродвигателей является постоянная частота вращения ротора электродвигателя, практически не зависящая от нагрузки. Однако подавляющее большинство систем, элементами которых являются производимые электродвигателями насосы, работает в режимах с переменной нагрузкой.

Для регулирования их производительности применяются различные способы, но наиболее распространенными сегодня методами регулирования является управление работой насосного оборудования на водопроводных насосных станциях путем включения определенного числа насосов с уменьшением избыточного расхода посредством клапанов и задвижек в зависимости от потребления воды. Экономическая эффективность подобных решений крайне низкая.

С целью снижения расхода электроэнергии возникает необходимость применения автоматического преобразователя частоты электроприводов насосных агрегатов на объектах водоснабжения МУП «Водоканал». Эти устройства предназначены для управления режимами работы насосов, выбора рационального режима использования работы насосных станций, обеспечивающего минимизацию энергозатрат предприятия. Применение автоматических преобразователей частоты тока (далее- АПЧ) обеспечит поддержание скорости вращения роторов насосов, достаточной для создания необходимого напора при заданной величине водозабора.

Кроме того, при частотном регулировании обеспечивается практическая выгода – снижение вероятности разрыва трубопроводов и, как следствие, снижение затрат на внеплановые ремонты.

Для обеспечения устойчивой работы водонасосных станций также необходима модернизация существующего оборудования путем внедрения устройств плавного пуска электродвигателей. Эти мероприятия позволяют увеличить ресурс работы оборудования до 12%, снизить гидравлические удары в отводящих трубопроводах. Установка устройства планового пуска позволяет также снизить энергозатраты.

Система учета объемов водопотребления различными пользователями технически и морально устарела. Она не объединена в единую систему контроля и учета водопотребления, не обеспечивает мониторинг водопотребления в режиме реального времени. Не все конечные абоненты системы обеспечены водосчетчиками.

В результате:

- учет объемов водопотребления осуществляется вручную;

- МУП «Водоканал» лишен возможности использования инструментального мониторинга за функционированием системы водоснабжения, что снижает эффективность реагирования его противоаварийных служб, с одной стороны, и не позволяет своевременно реагировать на изменения спроса на воду, с другой стороны;

- значительная часть абонентов системы водоснабжения осуществляют расчеты не за фактически потребленные ресурсы, а по нормативам (что является сдерживающим фактором обеспечения эффективности водопользования);

- указанные выше последствия отсутствия современной системы учета водопотребления обусловливают повышение затрат МУП «Водоканал» на эксплуатацию системы водоснабжения городского округа и к повышению затрат водопользователей на оплату услуг МУП «Водоканал» и на не потребленную воду (прямых и косвенных).

В результате замены ветхих сетей водопровода и оборудования водопроводно-насосных станций (далее- ВНС) ожидается нормализация режимов водоснабжения жилых домов, снижение затрат на  содержание сетей в рабочем состоянии, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по водоснабжению, создание условий для рентабельной работы предприятий.

1.5. Водоотведение

Водоотведение является одной из базовых составляющих процесса жизнеобеспечения населения и других водопользователей.

### Основной проблемой в сфере водоотведения города Торжка  являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты и сети, в связи с ветхостью сетей происходят частые (почти ежедневные) порывы. По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все вышеперечисленное обусловило убыточность предприятия МУП «Водоканал», т.е. доходы от реализации продукции по экономически-обоснованному тарифу не перекрывают себестоимость производства этой продукции, поэтому нет средств на проведение планово-предупредительных и необходимых капитальных ремонтов, а в результате для поддержания системы водоотведения  в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Сети и сооружения канализации города имеют высокую степень износа, техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения коммунальными услугами.

В настоящее время в городе Торжке сложилась централизованная  система канализации. Доля городских территорий, обеспеченных системой водоотведения на 01.01.2013 год составила 85,2 %. Услугами центрального водоотведения обеспечено  34,07 тысяч человек населения, все предприятия производственной и социальной сферы города.  Все сточные воды от населения, социальной сферы, промышленных предприятий и организаций города  принимают и обрабатывают  очистные сооружения канализации.

### Существующие очистные сооружения в городе Торжке  были введены в эксплуатацию в 1968 году и требуют  полной реконструкции. С момента ввода в эксплуатацию капитальные ремонты на очистных сооружениях не проводились, оборудование полностью технически и морально устарело, поэтому состояние очистных сооружений оценивается, как критическое, в любой момент может произойти залповый сброс загрязненных сточных вод в реку Тверцу, что приведет к загрязнению водных объектов и возможным вспышкам инфекционных заболеваний.

### Кроме того, вследствие переполнения иловых площадок невозможно регулировать уровень активного ила, не решен вопрос утилизации твердых отходов, возникающих после очистки сточных вод.

### Фактическая концентрация загрязняющих веществ в водном объекте (река Тверца) по многим показателям превышает допустимую норму.

### По состоянию на 01.01.2013 года централизованная система водоотведения состоит из 83,9 км канализационной сети; из них напорные сети – 7,4 км, самотечные – 76,5

### Одиночная протяженность главных коллекторов 11,3 км, уличная канализация 43,1 км, внутриквартальной и дворовой канализации 27,8 км.

### Центральная канализация  имеется не на всех улицах города; нет сетей канализации по улицам частных новостроек, таким как ул. Новоторжская и переулки, ул. Ручейная, ул. Поклонницкая, ул. Поклонницкий проезд, ул. Молодежная, 
ул. Сиреневый бульвар, ул. Северная, ул. Северный проезд; а также по ул. Гончарная, 
ул. Д.Троица, ул. Пустынь, ул. Степана Разина, пл. Ильинского, ул. Красная гора, ул. Дзержинского (частично), ул. 1-ая Пугачева, ул. Радищева, ул. Соминка, ул. Огородняя, ул. Заводская, ул. Совхозная и переулки, ул. Гоголя и переулки, ул. Ржевская, ул. Зеленая, ул. Старицкая (частный сектор), ул. Грузинская, ул. Первомайская, ул. Спартака, ул. Бадюлина, ул. Белинского (частный сектор), ул.Свердлова. На данных улицах  хозяйственно-бытовые стоки  сливаются в местные выгреба или септики, расположенные на  территории частных жилых домов, из которых  автотранспортом вывозятся  к местам их слива.

Техническое состояние существующих канализационных сетей обусловливается тем, что основная часть сетей города введена в эксплуатацию в 1952 - 1980 годы. Очевидна необходимость реконструкции, а в ряде случаев – замены сетей. Износ канализационных сетей города составляет 85%;  канализационных насосных станций  (далее - КНС) 73,03%. В замене нуждаются 0,4 км магистральных коллекторов и 37,1 км уличных сетей. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

В наихудшем состоянии находятся КНС № 1 (1952 г. постройки, нуждается в замене со строительством новой КНС с большей производительностью), а также дюкер через  реку Тверца нуждаются в реконструкции. КНС № 2,  КНС № 3 и КНС №5, (1952 и 1962 г. постройки соответственно, нуждаются в реконструкции с заменой оборудования). Всем канализационным насосным станциям необходим капитальный ремонт ограждений зон санитарной охраны всех канализационных насосных станций. В связи с частым отключением электроэнергии необходимо приобрести для станций перекачки шесть передвижных дизельных генераторов. Данные мероприятия позволят  нормализовать режим водоотведения жилых домов и объектов соцкультбыта, снизить затраты на  содержание сетей и оборудования в  рабочем состоянии, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования по водоотведению, создать условия для рентабельной работы предприятий.

Перекачка сточных вод на очистные сооружения производят канализационные насосные станции. КНС 1,2,4,5,6,8,9,10 служат для приема сточных вод и их перекачки на КНС №3, которая является головной и служит для приема и перекачки вод на очистные сооружения канализации.

Электрическое оборудование канализационных насосных станций находится в изношенном состоянии и требует ремонта либо замены.

| № п/п | Перечень эл/потребляющего оборудования | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1. Служит для приема перекачки сточных вод на головную КНС -3 |  |
|  | насос №1 ФГ 216-24 | 55 |
|  | Насос №2 6Ф 12 | 55 |
|  | Насос №3 5Ф 12 | 55 |
| 2 | КНС-2. Служит для приема перекачки сточных вод на головную КНС -3 |  |
|  | насос №1 ФГ 450/22,5 | 55 |
|  | Насос №2 ФГ 450/22,5 | 55 |
|  | Насос №3 ФГ 450/22,5 | 55 |
| 3 | КНС -3.Служит для приема и перекачки сточных вод на очистные сооружения |  |
|  | насос №1 ФГ 450-22/5 | 55 |
|  | Насос №2 ФГ 450/22,5 | 55 |
|  | Насос №3 НСФ 250-22/5 | 37 |
|  | Насос №4 ФГ 540/95 | 160 |
|  | Насос №5 ФГ 540/95 | 160 |
|  | Насос №6 ФГ 540/95 | 250 |
|  | Насос №7 ФГ 450-22/5 | 55 |
|  | Насос №8 ФГ 450-22/5 | 55 |
|  | Насос №9 НСФ 250-22/5 | 37 |
|  | питание осуществляется собственной подстанцией (два трансформатора по 400кВа) |  |
| 4 | КНС №4, служит для приема и перекачки сточных вод на головную КНС-3 |  |
|  | Насос №1 СТ 200-65 | 30 |
|  | Насос №2 СТ200-65 | 30 |
| 5 | КНС №5, служит для приема и перекачки сточных вод на головную КНС-3 |  |
|  | насос №1 СМ 80-65 | 5,5 |
| 6 | КНС №6, служит для приема и перекачки сточных вод на головную КНС-3 |  |
|  | Насос №1 СМ 100-65 | 7,5 |
|  | Насос №2 СМ 100-65 | 7,5 |
| 7 | КНС №8, служит для приема и перекачки сточных вод на головную КНС-3 |  |
|  | Насос №1 ФГ 144/46 | 22 |
|  | насос №2 ФГ 144/46 | 22 |
| 8 | КНС №9, служит для приема и перекачки сточных вод на ОСК |  |
|  | Насос №1 ФГ 450/22,5 | 75 |
|  | Насос №2 ФГ 450/22,5 | 75 |
|  | Насос №3 СМ 200/65 | 37 |
| 9 | КНС №10, служит для приема и перекачки сточных вод на головную КНС-3 |  |
|  | Насос №1 СМ 100-60 | 7,5 |

Сточные воды от существующей жилой застройки и промышленных предприятий города  канализационными насосными станциями перекачиваются на существующие очистные сооружения полной биологической очистки .

Городские очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 25 тыс.м3/сутки расположены от города в юго-западном направлении на левом берегу р. Тверцы. Выпуск рассеивающий, расположен в середине реки, в районе железнодорожного моста. Расстояние от устья реки до места сброса 84 км.

Не решена в городе также задача организации приборного учета сточных вод.                Значимость учёта принимаемого в канализационную сеть и отводимого на очистку стока постоянно возрастает. Это связано с рядом социальных, экологических и других регламентов, которые трансформируются в конкретные затраты организаций, сбрасывающих и принимающих отводимый сток, а также с необходимостью обоснования (и в случае необходимости – корректировки) тарифов на централизованную подачу питьевой воды и на прием сточных вод.

Можно отметить некоторое противоречие между ценовой политикой предприятия, обслуживающего канализационные сети, и соотношением объемов поставляемой водопроводной воды и приемом сточных вод.

Правильный учет принимаемого в канализационную сеть и отводимого на очистку стока  влияет на величину оплаты услуг по канализированию сточных вод и на финансовые условия работы очистных сооружений.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов водоотведения с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности города в воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей услуг по водоснабжению и водоотведению, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в городе.

  - Система сбора  и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО)

Решение проблемы сбора и вывоза бытовых отходов приобретает особую актуальность. Полигона ТБО на территории муниципального образования город Торжок нет. Складирование и утилизация городских  ТБО и промышленных отходов производится на  полигоне. Полигон ТБО расположен в 10 км от границ города на землях Торжокского района и обслуживается ООО «Сервис».

Кроме того, на территории муниципального образования город Торжок существует масса несанкционированных свалок.

Очисткой муниципального образования город Торжок от мусора, части промотходов, ТБО и жидких отходов занимается МУП «Горхозяйство». Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет 96,3 тыс. куб.м /год, жидкие бытовые отходы – 1,7 тыс. куб.м , в том числе  от населения - 0,2 тыс. куб. м /год.

В настоящее время норма накопления отходов по муниципальному образованию город Торжок составляет   2,04 куб.м/год/чел.

В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений , а также выполнение  работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты  проездов и безопасности движения. Работа по вывозу твердых бытовых отходов осуществляется  спецавтотранспортом,  строго в соответствии с маршрутными графиками.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

-ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

-разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации (МДК7-01.2003).

1.7. О состоянии системы  ливневой канализации города Торжка

На территории города в отдельных районах существует локальная закрытая система сбора дождевых и поверхностных сточных вод, которая в настоящее время находится в крайне изношенном и разрушенном состоянии. Обслуживанием данной системы никто не занимается. Так же, действует система открытых водоотводных канав с последующим сбросом в открытые водоемы.

Отсутствие развитой системы ливневой канализации  города вызывает подтопление подвалов жилищного фонда, коммуникаций и разрушение фундаментов зданий и полотна дорог.

Необходима разработка схемы развития ливневой канализации г.Торжок и реализация мероприятий согласно данной схемы.

  - Анализ реализации действующего Генерального плана города Торжка

Анализ реализации действующего Генерального плана муниципального образования  город Торжок, выполненного в рамках муниципального контракта от 22 декабря 2008 года на разработку  проекта генерального плана муниципального образования и нормативного правого акта «Правила землепользования и застройки муниципального образования г. Торжка Тверской области».

Согласно действующему Генеральному плану города определены основные площадки, пригодные под строительство. Освоение этих площадок возможно только при условии реконструкции старых и строительстве новых систем коммунальной инфраструктуры.

Суммарная площадь выделенных под освоение инвестиционных участков

Таблица 1

| № п/п | Вид пред стоящего функционального использования | Площадь в кв.м. | Доля от общей площади инвестиционных участков , в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищное строительство, в.ч. | 1324101,5 | 88,7 |
| 1.1. | -ИЖС | 1233308,0 | 82,6 |
| 1.2. | -Многоквартирные жилые дома | 90793,5 | 6,1 |
| 2. | Общественно-деловая застройка, в т.ч.: | 101840,5 | 6,8 |
| 2.1. | -административные здания | 2813,9 | 0,2 |
| 2.2. | -социальная инфраструктура | 4897,4 | 0,3 |
| 2.3. | -спортивно-рекреационная инфраструктура | 28743,7 | 1,9 |
| 2.4. | -торговая инфраструктура | 59927,8 | 4,0 |
| 2.5. | -туристическая инфраструктура | 5457,7 | 0,4 |
| 3. | -коммунальная инфраструктура | 1442,5 | 0,1 |
| 4. | -транспортная инфраструктура | 25786,8 | 1,7 |
| 5. | Производственно-логистическая инфраструктура | 39518,0 | 2,7 |
|  | Всего площадь инвестиционных участков: | 1492689,3 | 100 |

Наибольшая инвестиционная активность ожидается в сфере малоэтажного жилищного строительства.

В соответствии с Генеральным планом  г. Торжка в среднесрочной перспективе предполагается освоить инвестиционные участки: микрорайон «Марс» и микрорайон «Южный».

Микрорайон «Марс» с площадью участка 1 030 000,0 кв.м.  в границах улиц Луначарского, Гончарной, Поклоницкой (2100 человек):

- ИЖС (1-2 этажа) – 237 домов;

- блокированная застройка (1-2 этажа) вдоль улицы Подольная;

-5-этажная секционная застройка (12 домов);

- объекты соцкультбыта.

Предусмотрено автономное теплоснабжение жилых и общественных зданий микрорайона «Марс» от универсальных  отопительных водогрейных котлов, устанавливаемых в топочных. Теплоноситель –вода с расчетными параметрами 90-700 С.

Микрорайон «Южный» с площадью участка 1 1856 600 кв. м в границах улиц Ржевская и Старицкая (2030 человек) с малоэтажной жилой застройкой с помещениями общественно-бытового назначения, в том числе:

-ИЖС (усадебные дома 1-2 этажа) – 218 домов;

-двухэтажная секционная застройка – 3 дома;

- объекты соцкультбыта.

В существующих в настоящее время котельных не предполагается  увеличение расходов тепловой энергии в связи с перспективным строительством микрорайона «Марс» и «Южный», так как в них предусмотрено автономное теплоснабжение.

Часть существующих котельных по состоянию на 01.01.2013 имеют избыточную мощность, Поэтому при  модернизации  существующих и проектировании новых котельных, в соответствии с предполагаемыми тепловыми нагрузками должна быть уменьшена мощность котельных.

Данные по котельным предоставлены в приложении 3

Прироста объемов потребления тепловой энергии в зоне действия каждого из  существующих или предлагаемых  к новому строительству  централизованных источников тепловой энергии в г. Торжке на период с 2013 по 2025 годы не ожидается, т.к. микрорайоны перспективного строительства «Марс» и Южный» планируется обеспечить автономным теплоснабжением.

Ожидается перераспределение тепловых нагрузок между котельными:

-в связи с объединением тепловых сетей существующих котельных № 4, 8 и 11 и подключением их к новой котельной.

В целом за время исполнения Программы прогнозируется небольшое снижение суммарной тепловой нагрузки за счет замены технически устаревших и физически изношенных котельных  (или их оборудования) на новые, и отвечающие современным требованиям и за счет применения энергосберегающего оборудования и технологий.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью  настоящей Программы является строительство и модернизация систем  коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, сбор и вывоз твердых бытовых отходов и  развитие ливневой канализации.

К основным задачам  Программы относятся:

- повышение  эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям в соответствии с Генеральным планом города;

- определение существенных условий и технико-экономических параметров, подлежащих включению в технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории города;

- улучшение экологической ситуации на территории города путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры города за счет  ее совершенствования;

- обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное и промышленное строительство;

- обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры города;

- определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры города в интересах жилищного и промышленного строительства;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

- проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых  в тарифы на соответствующие услуги.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2013-2025 годы.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на реализацию поставленных в Программе целей и задач. Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий:

- мероприятия по развитию систем электроснабжения;

- мероприятия по развитию систем теплоснабжения;

- мероприятия по развитию систем газоснабжения;

- мероприятия по развитию систем водоснабжения;

- мероприятия по развитию систем водоотведения;

- мероприятия по сбору  и вывозу твердых бытовых отходов;

- мероприятия по развитию систем ливневой канализации.

Перечень программных мероприятий представлен в Приложении № 1 к настоящей Программе.

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

- надбавки к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры города (к сетям инженерно-технического обеспечения);

- средств местного бюджета  - за счет доходов, поступающих в качестве арендной платы за имущество систем коммунальной инфраструктуры, переданное городом в аренду организациям коммунального комплекса, а также платежей от муниципальных унитарных предприятий коммунального комплекса (отчислений собственнику);

- средств федерального бюджета, областного бюджета Тверской области, местного бюджета в рамках адресных инвестиций и целевых программ;

- средств банков, кредитных организаций, юридических и физических лиц, инвесторов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 1 530 242,2 тыс. рублей, в том числе:

- мероприятия по развитию систем электроснабжения – 469 380 тыс.рублей;

- мероприятия по развитию систем теплоснабжения – 507 298 тыс.рублей;

- мероприятия по развитию систем газоснабжения – 27 373,2 тыс.рублей;

- мероприятия по развитию систем водоснабжения – 257 391 тыс.рублей;

- мероприятия по развитию систем водоотведения – 61 500 тыс.рублей;

- мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов – 2 300 тыс.рублей;

- мероприятия по развитию систем ливневой канализации – 205 000 тыс.рублей.

## 6. Механизм управления реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией города Торжка, организациями коммунального комплекса, проектными, строительно-монтажными и иными подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ при реализации программных мероприятий.

Администрация города Торжка с целью реализации Программы:

- определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- согласовывает производственные программы организаций коммунального комплекса;

- разрабатывает и утверждает на основании Программы технические задания на разработку инвестиционных программ ОКК;

- рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры; цели инвестиционной программы должны соответствовать целям программы комплексного развития и быть сгруппированы по одной или нескольким из следующих категорий:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры для нужд нового строительства, а также с целью модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества товаров и услуг организации коммунального комплекса;

- улучшение экологической ситуации на территории города Торжка

- осуществляет расчет цен (тарифов) для потребителей;

- согласовывает  тарифы на тепловую энергию  теплоснабжающих организаций, надбавки к тарифам на товары и услуги ОКК в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для г. Торжка, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры города с учетом доступности цен (тарифов) на коммунальные услуги для потребителей, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;

- в установленном порядке вносит изменения в Программу с учетом реальных потребностей города и изменения документов по его территориальному планированию;

- участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

- заключает с ОКК договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ ОКК;

- обеспечивает привлечение средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры из федерального бюджета, областного бюджета Тверской области, местного бюджета, а также внебюджетных источников;

- осуществляет мониторинг реализации Программы, а также мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ;

- контролирует расходование средств, поступающих на реализацию Программы в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также федеральных, областных и городских целевых программ;

- обеспечивает разработку нормативно-правовой базы на уровне местного самоуправления с целью реализации федерального и регионального законодательства в части развития систем коммунальной инфраструктуры города;

- публикует информацию о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также результаты мониторинга выполнения этих программ;

- привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

- запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Организации коммунального комплекса в рамках своих полномочий при реализации Программы:

- разрабатывают на основе технических заданий, выданных администрацией города инвестиционные программы, включающие мероприятия, запланированные в Программе;

- представляют разработанные инвестиционные программы в администрацию города для их утверждения в установленном порядке;

- выполняют утвержденные инвестиционные программы;

- отчитываются перед администрацией города за выполнение инвестиционных программ, расходование запланированных в них средств;

- подают в администрацию города предложения о внесении изменений в Программу и инвестиционные программы с учетом потребностей города;

- привлекают проектные, строительно-монтажные, и иные подрядные организации для выполнения работ в рамках программных мероприятий.

Подрядные организации участвуют в выполнении Программы на основании договоров, заключаемых с организациями коммунального комплекса.

7. Контроль реализации
 программных мероприятий и Программы в целом

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Торжка на основе материалов и отчетов, представляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ.

Организации коммунального комплекса в течение 15 дней после окончания квартала представляют в администрацию города ежеквартальный отчет о выполнении инвестиционных программ.

Администрация города на основании отчетов, представленных организациями коммунального комплекса, готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и представляет его на рассмотрение Торжокской городской Думы в течение 2-х месяцев после окончания отчетного года.

Администрация города вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы,

прогнозируемый экономический и социальный эффект от ее выполнения

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры города, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованием и потребностям жилищного и промышленного строительства в городе.

Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность и безопасность условий проживания граждан в городе;

- надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности локальных монополий;

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса.

Модернизация изношенных и технически отсталых городских систем теплоснабжения позволит сбалансировать нагрузки, уменьшить расход топлива (газа) и, в связи с этим, уменьшить выбросы продуктов горения в атмосферу.

Система диспетчеризации даст возможность в минимальные сроки выявлять утечки теплоносителя и устранять аварийные ситуации.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться с помощью системы показателей, приведенных в Приложении №2 к Программе. Администрация города вправе использовать дополнительные показатели для контроля за реализацией Программы.

Приложение  1

к  Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

город Торжок на 2013-2025 годы

Перечень

мероприятий (объектов строительства, реконструкции)

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2025 годы

| № п/п | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Предприятия коммунального комплекса, ответственный за реализацию | Ожидаемый результат, эффект | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия по развитию систем электроснабжения |
| 1. | Реконструкция кабельных линий 10 кВ | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 55000 |
| 2. | Реконструкция воздушных линий 10 кВ | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 34780 |
| 3. | Установка автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ): на фидерах 10 кВ=18шт.; на 1-х подст-х=26 шт | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 22000 |
| 4. | Установка релейной защит автоматики (РЗА) | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 27500 |
| 5. | Установка реклоузеров на фидерах 10 кВ | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 40000 |
| 6. | Установка секционирующих аппаратов на фидерах 0,4 кВ | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 1100 |
| 7. | Установка коммутационной аппаратуры на трансформаторных подстанциях улучшенной модификации | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 53000 |
| 8. | Замена трансформаторов, выработавших ресурс | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 35000 |
| 9. | Разукрупнение фидеров 0,4 кВ с установкой новых трансформаторных подстанций в связи с отсутствием нормативного напряжения у потребителей | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 36000 |
| 10. | Замена деревянных опор | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 12000 |
| 11. | Установка наружного учёта с заменой ввода в здание потребителя | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 24000 |
| 12. | Капитальный ремонт зданий трансформаторных подстанций | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 3000 |
| 13. | Реконструкция кабельных линий -0,4 кВ | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 18000 |
| 14. | Реконструкция воздушных линий -0,4 кВ с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП) | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 63000 |
| 15. | Обновление материально-технической базы и оперативно-диспетчерской службы | МРСК Центра филиал «Тверьэнерго» | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 45000 |
| ИТОГО | 469380 |
| 2. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения города Торжок |
| 1. | Старицкая, 3а Муниципальная котельная № 9, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (100 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 700 |
| 2. | Гоголя, 2а Муниципальная котельная № 13, в т.ч. присоединенная тепловая сеть, модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 600 |
| 3. | Старицкая, 102а Муниципальная котельная № 18, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (1674 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 8200 |
| 4. | Мира, 42а Муниципальная котельная № 16, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (3060 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 12940 |
| 5. | Ул. Красноармейская Муниципальная котельная №19, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (2593 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 48970 |
| 6. | 1-я Пугачёва Муниципальная котельная № 11, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (2396 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 18196 |
| 7. | Вокзальная, 24а Муниципальная котельная № 8, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (1100 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 19400 |
| 8. | Студенческая, 4 Муниципальная котельная №4, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (2200 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 33000 |
| 9. | Мира, 4а Муниципальная котельная № 6, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (1081 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 14018 |
| 10. | Ул. Спартака Муниципальная котельная №22, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (153 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 2112 |
| 11. | Бакунина, 18 Муниципальная котельная № 14, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (2520 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 30000 |
| 12. | Ул.Авиационная Муниципальная котельная №17, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (3057 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 35678 |
| 13. | пер. Свердлова Муниципальная котельная № 1, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (2800 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 43700 |
| 14. | Осташковская, 35 Муниципальная котельная № 10, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (1176 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 18500 |
| 15. | Луначарского, 35 Муниципальная котельная № 15, в т.ч. присоединенная тепловая сеть (1700 п.м.), модернизация котельной, перекладка тепловых сетей. | МУП города Торжка «Горэнерго» | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 30400 |
| 16. | Строительство блочно-модульной котельной с выводом на ОДС. Прокладка новых теплотрасс (2900 п.м.) в замену котельных ГАТП и комбинат «Смена» | МУП города Торжка «Горэнерго», администрация города | Повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 38600 |
| 17. | Строительство блочно-модульной котельной с выводом на ОДС. Прокладка новых теплотрасс (2129 п.м.) котельная ОАО «Пожтехника» | МУП города Торжка «Горэнерго», администрация города | Увеличение тепловой мощности источника тепла, повышение качества услуг. Сбалансированность по нагрузке, дистанционный контроль, снижение транспортных потерь | 53500 |
| 18. | Установка крышной котельной с выводом на ОДС ул.Энергетиков, 10 | МУП города Торжка «Горэнерго», администрация города | Увеличение тепловой мощности источника тепла, перевод с электрокотлов на газовые, повышение качества услуг | 2000 |
| 19. | Оперативно-диспетчерская служба /ОДС/ Строительство адм. корпуса с устройством ОДС. Техническое перевооружение орг. и спец. техники | МУП города Торжка «Горэнерго», администрация города | Устранение человеческого фактора внештатных ситуаций, контроль СТС в реальном времени | 55000 |
| 20. | Реконструкция теплотрассы от котельной «Пожтехника» правая сторона микрорайона «Пожтехника» т/с=1189 п.м, | МУП «Теплосбыт», администрация города | Исключение потерь, нормализация гидравлического и температурного режимов | 4800 |
| 21. | Реконструкция теплотрассы от котельной «ДОЗ» т/с=1141.5 п.м. ул. Зелёный городок, перекладка тепловых сетей. | МУП «Теплосбыт» администрация города | Исключение потерь, нормализация гидравлического и температурного режимов | 4568 |
| 22. | Реконструкция теплотрассы от котельной № 20, ООО «Гортепло» т/с=3741 п.м. | МУП «Теплосбыт» администрация города | Исключение потерь, нормализация гидравлического и температурного режимов | 13100 |
| 23. | Реконструкция теплотрассы от котельной № 3а, ООО «Гортепло» т/с=2930 п.м. | МУП «Теплосбыт» администрация города | Исключение потерь, нормализация гидравлического и температурного режимов | 8896 |
| 24. | Реконструкция теплотрассы от котельной № 7а, ООО «Гортепло» т/с=830 п.м. | МУП «Теплосбыт» администрация города | Исключение потерь, нормализация гидравлического и температурного режимов | 3320 |
| 25. | Реконструкция теплотрасса от котельной № 21, ООО «Гортепло» т/с=1946 п.м. | МУП «Теплосбыт» администрация города | Исключение потерь, нормализация гидравлического и температурного режимов | 7100 |
| ИТОГО | 507 298 |
| 3.Мероприятия по развитию систем газоснабжения |
| 1. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул. Пустынь и Соминка | Филиал «Торжокмежрайгаз» | Развитие системы газоснабжения, улучшение газоснабжения населения и других потребителей города | 5035,0 |
| 2. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул. Луначарского от ж/д №105 до ж/д 117 | Филиал «Торжокмежрайгаз» | Развитие системы газоснабжения, улучшение газоснабжения населения и других потребителей города | 1157,1 |
| 3. | Проектирование и строительство газопровода среднего и низкого давления по ул. Энгельса | Филиал «Торжокмежрайгаз» | Развитие системы газоснабжения, улучшение газоснабжения населения и других потребителей города | 3011,7 |
| 4. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул. Старицкая,96 | Филиал «Торжокмежрайгаз» | Развитие системы газоснабжения, улучшение газоснабжения населения и других потребителей города | 447,6 |
| 5. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул. Лесная | Филиал «Торжокмежрайгаз» | Развитие системы газоснабжения, улучшение газоснабжения населения и других потребителей города | 1305,5 |
| 6. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по пер. Новоторжский | Филиал «Торжокмежрайгаз» | Развитие системы газоснабжения, улучшение газоснабжения населения и других потребителей города | 2797,5 |
| 7. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул. Шевченко с переулками Шевченко | Филиал «Торжокмежрайгаз» | Развитие системы газоснабжения, улучшение газоснабжения населения и других потребителей города | 5818,8 |
| 8. | Поквартирная установка бытовых газовых котлов ул. Энергетиков д.№7,8,9,10 | Собственники жилых помещений, администрация города | Развитие системы газоснабжения, улучшение газоснабжения населения и других потребителей города | 7800 |
| ИТОГО | 27 373,2 |
| 4.Мероприятия по развитию систем водоснабжения |
| 1. | Проектирование и строительство сетей водопровода для водоснабжения улиц Соминка-Пустынь | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 4820 |
| 2. | Проектирование и строительство сетей водопровода для закольцовки по ул.Глинки-Чехова для водоснабжения поселка Буняк | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 6500 |
| 3. | Проектирование и строительство артезианской скважины и насосной станции по ул.Маяков-ского для водоснабжения улицы Маяковского | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 7000 |
| 4. | Реконструкции насосной станции ВНС № 13 по ул.Дзержинского | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 500 |
| 5. | Реконструкции насосной станции ВНС № 6 по ул.Глинки | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 500 |
| 6. | Реконструкции насосной станции ВНС №7 по ул.Гоголя | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 500 |
| 7. | Установка дизель-генера-торов передвижных на насосных станциях ВНС | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 6000 |
| 8. | Проектирование и строительство сетей водопровода и канализации улицы Дальняя Троица | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 6225 |
| 9. | Строительство ограждения ЗСО артезианских скважин | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 18022 |
| 10. | Установка приборов учета потребления воды на артезианских скважинах | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 4050 |
| 11. | Строительство сетей для закольцовки водопровода ул.Ржевская-Совхозная | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 3790 |
| 12. | Проектирование и строительство сетей водопровода для закольцовки ул.Авиационная – Калининское шоссе | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 2121 |
| 13. | Проектирование и строительство сетей водопровода для закольцовки по ул.Старицкая - Гоголя | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 5500 |
| 14. | Проектирование и строительство сетей водопровода для закольцовки ул.Вольная – пер.Пионерский | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 2720 |
| 15. | Проектирование и строительство сетей водопровода для закольцовки ул.М.Горького, 59 с артезианской скважиной №15 по ул.Красноармейская | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 1900 |
| 16. | Проектирование и строительство сетей водопровода для закольцовки ул.Мира, 34 с водопроводом на территории школы №5 | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 1190 |
| 17. | Проектирование реконструкции насосной станции ВНС №21 по ул.Чехова | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 3000 |
| 18. | Проектирование и строительство сетей водопровода для закольцовки ул.Шевченко-Ржевская | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города | 2273 |
| 19. | Капитальный ремонт сетей водопровода по Калининскому шоссе (опытное поле) | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 2280 |
| 20. | Проектирование и строительство станций обезжелезования | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 178500 |
| ИТОГО | 257391 |
| 5. Мероприятия по развитию систем водоотведения |
| 1. | Проектирование и строительство канализационных сетей для улиц Соминка-Пустынь | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоотведения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 8550 |
| 2. | Капитальный ремонт ограждений зон санитарной охраны станций КНС | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоотведения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 3500 |
| 3. | Проектирование и реконструкция насосной станции КНС №1 с дюкером через реку Тверцу | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоотведения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 7000 |
| 4. | Проектирование и реконструкция очистных сооружений канализации | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоотведения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 16000 |
| 5. | Проектирование и строительства сливной станции по очистке сточных вод | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоотведения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 3700 |
| 6. | Установка дизель-генераторов передвижных на КНС | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоотведения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 8000 |
| 7. | Проектирование и капитальный ремонт канализационных насосных станций (КНС) | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоотведения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 3900 |
| 8. | Проектирование и реконструкция насосной станции КНС №5 по ул.Старицкая | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоотведения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 2300 |
| 9. | Проектирование и строительство канализации по ул. Дальняя Троица | МУП «Водоканал» | Качественное и надежное обеспечение услугами водоотведения потребителей города, снижение эксплуатационных расходов | 8550 |
| ИТОГО | 61500 |
| Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов |
| 1. | Ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод | Администрация города, подрядные организации | Улучшение экологической ситуации в городе | 2000 |
| 2. | Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации (МДК7-01.2003). | Администрация города, подрядные организации | Улучшение экологической ситуации в городе | 300 |
| ИТОГО | 2300 |
| 7. Мероприятия по развитию ливневой канализации |
| 1. | Разработка схемы ливневой канализации города Торжка | Администрация города |  | 3 000 |
| 2. | Строительство и реконструкция сетей и сооружений ливневой канализации | Администрация города |  | 200 000 |
| 3. | Очистка водоотводных канав и водопропускных труб | Специализированная организация |  | 2 000 |
| ИТОГО | 205 000 |
| ВСЕГО по разделам 1-7 | 1 530 242,2 |

Приложение № 2

к  Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

город Торжок на 2013-2025 годы

Система показателей оценки реализации Программы

| Предмет оценки | Показатели |
| --- | --- |
| Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства | Динамика себестоимости и роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Снижение удельных издержек на оказание жилищно- коммунальных услуг. Количество аварий в системах инженерного обеспечения. Уровень износа систем инженерного обеспечения. Объем капитально отремонтированных и реконструированных инженерных объектов |
| Финансирование объектов коммунальной инфраструктуры | Общий объем текущего финансирования. Общий объем инвестиций в системы теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения (по каждой системе)за счет внебюджетных источников и средств бюджетов всех уровней |
| Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве | Объем затрат на энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве и экономический эффект от их реализации |
| Внедрение приборов учета потребляемых ресурсов | Доля потребителей, осуществляющих расчеты за коммунальные услуги исходя из показаний приборов учета воды, газа, тепловой энергии |

Приложение № 3

к  Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

города Торжка на 2013-2025 годы

Характеристики присоединённых нагрузок по котельным города

№ 1 (ул. Свердлова)

Котельная введена в эксплуатацию в 1972 году, 3 котла марки ТГ-3-95 выдают 9 Гкал/час при расчётной температуре -29 градусов по Цельсию. На котельной установлен прибор учета тепловой энергии.

Отапливаемая площадь 35 зданий составляет 178.39 т.м3, имеющих 3.669 Гкал/час присоединённой нагрузки, в т.ч. 0,167 Гкал/час по горячей воде.

Теплоноситель циркулирует по тепловой сети длиной 2.31 км. в 2-х трубном исчислении. Потери при транспорте составляют 31.2%, что обусловлено накопившемся износом трубопровода.

Полезный отпуск составил 9802.86 Гкал/год, в т.ч. на горячее водоснабжение 1645.32 Гкал/год.

Производственные издержки по котельной составили 807.8 р/Гкал, удельный вес газа (топлива)  в издержках равен 55.9%. На котельной трудятся 12 человек персонала. На 1 Гкал тепловой энергии потрачено 35.16 кВт электрической энергии и 0.62 м3 воды.

| Котель-ная | Потре-битель | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | б | Белинского | 1 | 1195 | 0.0245 |  | 58.68 |  |
|  | н | Свердлова | 1 | 1953 | 0.0420 |  | 100.36 |  |
|  | н | Свердлова пер. | 2 | 2833 | 0.0729 | 0.0053 | 214.77 | 53.01 |
|  | н | Белинского | 3 | 1856 | 0.0399 |  | 95.37 |  |
|  | н | Свердлова | 3 | 3552 | 0.0876 | 0.0028 | 231.35 | 28.54 |
|  | н | Ананьина пл. | 4 | 1999 | 0.0391 |  | 93.59 |  |
|  | н | Ананьина пл. | 5 | 2577 | 0.0505 |  | 120.65 |  |
|  | н | Белинского | 5 | 5275 | 0.1134 |  | 271.07 |  |
|  | н | Подольная | 5 | 658 | 0.0214 |  | 51.09 |  |
|  | н | Ананьина пл. | 6 | 4171 | 0.0617 |  | 142.89 |  |
|  | н | Белинского | 7 | 5308 | 0.1141 |  | 272.76 |  |
|  | н | Белинского | 9 | 6692 | 0.1486 | 0.0144 | 465.7 | 144.75 |
|  | н | Белинского | 11 | 22336 | 0.4412 | 0.0375 | 1319.33 | 342.96 |
|  | н | Володарского | 14 | 4024 | 0.0769 |  | 183.81 |  |
|  | н | Володарского | 16 | 1998 | 0.0429 |  | 102.67 |  |
|  | н | Володарского | 18 | 3696 | 0.0706 |  | 168.82 |  |
|  | н | Володарского | 20 | 3178 | 0.0653 |  | 156.05 |  |
|  | н | Белинского | 20 | 14252 | 0.2863 | 0.02557 | 864.50 | 256.86 |
|  | н | Пер.Свердлова | 21 | 18284 | 0.3607 | 0.0348 | 1129.36 | 350.11 |
|  | н | Володарского | 22 | 8233 | 0.1756 |  | 415.4 |  |
|  | н | Загородная | 36 | 30352 | 0.5859 | 0.0461 | 1754.73 | 463.93 |
|  | н | Новая | 7а | 11284 | 0.2048 |  | 489.65 |  |
|  | п | Володарского | 2 | 3320 | 0.0682 |  | 163.02 |  |
|  | п | Володарского | 4 | 323 | 0.0066 |  | 15.86 |  |
|  | п | Белинского | 6 | 1742 | 0.0335 |  | 72.4 |  |
|  | п | Володарского | 8 | 816 | 0.0226 |  | 38.68 |  |
|  | п | Володарского | 8 | 876 | 0.0196 |  | 42.33 |  |
|  | п | Володарского | 8 | 3151 | 0.0647 |  | 154.72 |  |
|  | п | Белинского | 1а | 450 | 0.0125 |  | 21.33 |  |
|  | п | Белинского | 1а | 3177 | 0.0652 |  | 156.0 |  |
|  | п | Белинского | 1а | 1014 | 0.0195 |  | 42.14 |  |
|  | п | Белинского | 1а | 470.5 | 0.0131 |  | 22.3 |  |
|  | п | Белинского | 3а | 1911 | 0.0392 |  | 93.84 |  |
|  | п | Белинского | 3а | 2054 | 0.0494 | 0.0006 | 88.62 | 5.16 |
|  | п | Белинского | 3а | 2212 | 0.0494 |  | 106.9 |  |
|  | п | Белинского | 3а | 211 | 0.0123 |  | 26.51 |  |
|  | п | Белинского | 3а | 959 | 0.0257 |  | 55.61 |  |
| итого по кот. № 1 |  |  | 178392.5 | 3.6272 | 0.16707 | 9802.86 | 1645.32 |

Требуется модернизация котельной, перекладка тепловых сетей.

№ 4 (ул. Студенческая)

Сезонная котельная, введена в эксплуатацию в 1982 году, 2 котла марки ТГ-3-95 выдают 6 Гкал/час при расчётной температуре -29 градусов по Цельсию.

Отапливаемая площадь 38 зданий составляет 130.42 т.м3, имеющих 2.64 Гкал/час присоединённой нагрузки, в т.ч. 0.04 Гкал/час по горячей воде.

Теплоноситель циркулирует по тепловой сети длиной 2.18 км. в 2-х трубном исчислении. Потери при транспорте составляют 15%, при износе трубопровода более 80%.

Полезный отпуск составил 6197.59  Гкал/год, в т.ч. на горячее водоснабжение 227.63 Гкал/год.

Производственные издержки по котельной составили 782.2 р./Гкал, удельный вес газа (топлива)  в издержках равен 44.8%. На котельной трудятся 12 человек персонала. На 1 Гкал тепловой энергии потрачено 42.57 кВт электрической энергии и 0.41 м3 воды.

| Котельная | Потребитель | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 4 | б | Дзержинского | 13 | 2500 | 0.0513 |  | 122.76 |  |
|  | б | Дзержинского | 13 | 374 | 0.0104 |  | 17.73 |  |
|  | б | Дзержинского | 39 | 1727.8 | 0.0355 |  | 84.84 |  |
|  | б | Дзержинского | 39 | 761.6 | 0.0211 |  | 36.1 |  |
|  | б | Дзержинского | 42 | 7691 | 0.1396 |  | 333.74 |  |
|  | б | Дзержинского | 42 | 398 | 0.0110 |  | 18.87 |  |
|  | б | К. Маркса | 25 | 11250 | 0.1729 | 0.0032 | 390.82 | 10.29 |
|  | б | К. Маркса | 25 | 1867 | 0.0333 |  | 74.63 |  |
|  | б | К. Маркса | 25 | 1139 | 0.0234 |  | 52.54 |  |
|  | б | Пролетарская | 25 | 5347 | 0.0968 | 0.0063 | 256.06 | 27.2 |
|  | б | Революции пл. | 2 | 1113 | 0.0309 |  | 52.76 |  |
|  | б | Студенческая | 16 | 4116 | 0.0779 |  | 196.9 |  |
|  | н | Дзержинского | 9 | 213 | 0.0067 |  | 16.05 |  |
|  | н | Дзержинского | 30 | 15743 | 0.3063 | 0.0303 | 843.07 | 190.14 |
|  | н | Пролетарская | 36 | 5209 | 0.1115 |  | 265.07 |  |
|  | н | Пролетарская | 38 | 7987 | 0.1591 |  | 376.80 |  |
|  | н | Студенческая | 7 | 3789.6 | 0.0851 |  | 203.39 |  |
|  | н | Студенческая | 9 | 4561 | 0.0980 |  | 234.38 |  |
|  | н | Студенческая | 11 | 3944 | 0.0921 |  | 216.03 |  |
|  | н | Студенческая | 12 | 3900 | 0.0875 |  | 209.32 |  |
|  | н | Студенческая | 13 | 3826 | 0.0859 |  | 205.35 |  |
|  | н | Студенческая | 18 | 3868 | 0.0868 |  | 207.60 |  |
|  | н | Студенческая | 14а | 4022.2 | 0.0903 |  | 215.88 |  |
|  | н | Студенческая | 18а | 4222.8 | 0.0948 |  | 226.64 |  |
|  | н | Студенческая | 7а | 3937 | 0.0884 |  | 211.30 |  |
|  | п | Дзержинского | 11 | 1371 | 0.0282 |  | 67.32 |  |
|  | п | Дзержинского | 21 | 698 | 0.0119 |  | 25.64 |  |
|  | п | Дзержинского | 23 | 283 | 0.0048 |  | 10.39 |  |
|  | п | Дзержинского | 37 | 2873 | 0.0552 |  | 119.4 |  |
|  | п | Революции пл. | 2 | 2792 | 0.0498 |  | 111.61 |  |
|  | п | Революции пл. | 2 | 548 | 0.0122 |  | 26.48 |  |
|  | п | Ст. Разина | 26 | 5242 | 0.0839 |  | 188.06 |  |
|  | п | Ст. Разина | 26 | 1103 | 0.0197 |  | 44.09 |  |
|  | п | Ст. Разина | 27 | 1259 | 0.0259 |  | 61.82 |  |
|  | п | Ст. Разина | 28 | 916 | 0.0163 |  | 36.62 |  |
|  | п |  |  | 8631 | 0.1566 |  | 374.53 |  |
|  | п |  |  | 1114 | 0.0249 |  | 53.84 |  |
|  | п |  |  | 79 | 0.0042 |  | 9.16 |  |
| Итого кот. № 4 |  |  | 130416 | 2.5901 | 0.0398 | 6197.59 | 227.63 |

Требуется модернизация котельной, перекладка тепловых сетей.

№ 6 (ул. Мира)

Сезонная котельная, результат - прибыль 174,4 тыс. руб., потери т/энергии – 15,8%.

| Котельная | Потребитель | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 6 | б | Мира | 10б | 3499 | 0.0693 | 0.0041 | 189.96 | 34.13 |
|  | н | Д. Бедного | 26 | 11230 | 0.2038 |  | 487.31 |  |
|  | н | Д.Бедного | 27 | 5922 | 0.1046 |  | 250.21 |  |
|  | н | Красноармейская | 2 | 7512 | 0.1502 |  | 357.85 |  |
|  | н | Красноармейская | 3 | 13414 | 0.2524 |  | 612.19 |  |
|  | н | Красноармейская | 19 | 4017 | 0.0767 |  | 183.49 |  |
|  | н | Мира | 4 | 7593 | 0.1487 |  | 355.5 |  |
|  | н | Мира | 8 | 3116 | 0.0744 |  | 177.91 |  |
|  | н | Мира | 10 | 4383 | 0.0837 |  | 200.2 |  |
|  | н | Пролетарская | 2 | 13166 | 0.2417 |  | 566 |  |
|  | п | Мира | 10а | 2571 | 0.0460 |  | 99.4 |  |
| итого кот. №6 |  |  | 76423 | 1.4514 | 0.0041 | 3480.02 | 34.13 |

Требуется модернизация котельной, перекладка тепловых сетей.

№ 8 (ул.  Вокзальная)

Финансовый результат котельной – убыток 63,3 тыс. руб. Выработка составила 5962,6 Гкал, наблюдается пережог газа на 4,4 тут/Гкал, % потерь относительно низкий в сравнении с котельными с аналогичной выработкой и составляет 17,5%.

| Котельная | Потре-битель | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 8 | б | Вокзальная | 18 | 6034 | 0.1077 | 0.0056 | 291.57 | 33.3 |
|  | н | Вокзальная | 16 | 2650 | 0.0633 |  | 151.31 |  |
|  | н | Вокзальная | 22 | 11879 | 0.2172 | 0.0016 | 531.78 | 16.31 |
|  | н | Вокзальная | 24 | 13471 | 0.2380 |  | 569.17 |  |
|  | н | Вокзальная | 25 | 1588 | 0.0432 |  | 103.36 |  |
|  | н | Вокзальная | 28 | 5783 | 0.1334 | 0.00954 | 392.42 | 96.19 |
|  | н | Вокзальная | 29 | 2357 | 0.0619 | 0.0022 | 165.08 | 22.43 |
|  | н | Вокзальная | 30 | 5247 | 0.1230 | 0.0103 | 371.36 | 101.7 |
|  | н | Вокзальная | 32 | 1097 | 0.0325 |  | 77.67 |  |
|  | н | Вокзальная | 34 | 1149 | 0.0340 |  | 81.35 |  |
|  | н | Вокзальная | 30а | 13535 | 0.2654 | 0.0263 | 836.90 | 265.02 |
|  | н | Студенческая | 2 | 3918 | 0.0748 |  | 178.96 |  |
|  | н | Студенческая | 4 | 4353 | 0.0831 |  | 198.83 |  |
|  | н | Студенческая | 6 | 3051 | 0.0728 |  | 174.20 |  |
|  | н | Студенческая | 8 | 4803 | 0.0872 |  | 208.42 |  |
|  | н | Студенческая | 10 | 5035 | 0.0914 |  | 218.49 |  |
|  | п | Вокзальная | 31 | 1241 | 0.0247 |  | 62.49 |  |
|  | п | Вокзальная | 33 | 5431 | 0.0985 |  | 235.67 |  |
|  | п | Вокзальная | 33 | 5033 | 0.0913 |  | 218.40 |  |
|  | п | Вокзальная | 33 | 2794 | 0.0640 |  | 153.15 |  |
|  | п | Вокзальная | 33 | 583 | 0.0274 |  | 59.17 |  |
|  | п | Вокзальная | 33 | 1383 | 0.0244 |  | 58.43 |  |
|  | п | Вокзальная | 33 | 377 | 0.0084 |  | 18.22 |  |
|  | п | Вокзальная | 33 | 304 | 0.0068 |  | 14.69 |  |
|  | п | Вокзальная | 33 | 238 | 0.0049 |  | 11.69 |  |
|  | п | Вокзальная | 33 | 143 | 0.0031 |  | 6.63 |  |
|  | п | Вокзальная | 36 | 471 | 0.0080 |  | 17.30 |  |
|  | п | Вокзальная | 33а | 1116 | 0.0229 |  | 54.80 |  |
| итого кот. №8 |  |  | 105064 | 2.1135 | 0.05554 | 5461.51 | 534.95 |

Требуется модернизация котельной, перекладка тепловых сетей.

№ 9 (ул. Старицкая)

Котельная работает в автоматическом режиме, результат – прибыль 101,9 тыс. руб. Фактический удельный расход газа на выработку сложился ниже нормативного, процент потерь сложился 10,2%.

| Котельная | Потребит. | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 9 | б | Старицкая | 1 | 1979 | 0.0406 |  | 97.18 |  |
|  | б | Старицкая | 1 | 1734 | 0.0388 |  | 83.8 |  |
|  | б | Старицкая | 1 | 1384 | 0.0272 |  | 61.00 |  |
|  | б | Старицкая | 1 | 1343 | 0.0264 |  | 59.19 |  |
|  | б | Старицкая | 1 | 906.4 | 0.0178 |  | 39.95 |  |
|  | б | Старицкая | 1 | 698 | 0.0156 |  | 33.73 |  |
|  | н | Старицкая | 6 | 1773 | 0.0449 |  | 107.31 |  |
|  | н | Старицкая | 8 | 2223 | 0.0563 |  | 134.54 |  |
| итого кот.№ 9 |  |  |  | 12040.4 | 0.2676 |  | 616.7 |  |

Нуждается в ряде мероприятий, повышающих энергоэффективность котельной:

№ 10 (ул. Осташковская)

На котельной установлен прибор учета тепловой энергии. При небольшой выработке, 8194,4 Гкал в год, по году получен самый большой убыток среди анализируемых котельных -  1236,9 тыс. руб. По результатам работы котельной выявлен пережог топлива на 2,9 тут/Гкал, потери тепловой энергии составили 39,6%.

| Котельная | Потребитель | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №10 | н | Володарского | 61 | 4781 | 0.1120 | 0.0093 | 339.46 | 93.78 |
|  | н | Володарского | 49а | 2198 | 0.0556 |  | 133.03 |  |
|  | н | Володарского | 49д | 1857 | 0.0470 |  | 112.39 |  |
|  | н | Осташковская | 29 | 2986 | 0.0755 | 0.0042 | 213.30 | 42.81 |
|  | н | Осташковская | 31 | 13364 | 0.2626 | 0.0265 | 831.72 | 267.07 |
|  | н | Осташковская | 35 | 16957 | 0.3324 | 0.0328 | 1046.73 | 330.27 |
|  | н | Осташковская | 48 | 9501 | 0.1769 |  | 423.13 |  |
|  | н | Осташковская | 50 | 7210 | 0.1569 | 0.0129 | 472.79 | 130.480 |
|  | п | Конная | 42 | 1907 | 0.0529 |  | 121.92 | 4.73 |
|  | п | Конная | 42 | 848 | 0.0181 | 0.0007 | 42.25 | 0.61 |
|  | п | Конная | 42 | 331 | 0.0074 |  | 16.00 |  |
|  | п | Осташковская | 29 | 3546 | 0.0828 | 0.01 | 182.7 | 8.58 |
|  | п | Осташковская | 29 | 247 | 0.0144 |  | 31.03 |  |
|  | п | Осташковская | 33 | 3500 | 0.0782 |  | 169.14 |  |
|  | п | Осташковская | 33 | 1755 | 0.0360 |  | 86.18 |  |
|  | п | Осташковская | 35 | 4953 | 0.1041 | 0.0014 | 234.5 | 12.5 |
|  | п | Осташковская | 35 | 3418 | 0.0702 |  | 167.84 |  |
|  | п | Осташковская | 35 | 6028.5 | 0.1263 |  | 273.14 |  |
|  | п | Осташковская | 37 | 1118 | 0.0230 | 0.00006 | 55.39 | 0.5 |
|  | п | Осташковская | 37 | 2206 | 0.0493 |  | 106.61 |  |
| итого кот. №10 |  |  | 88711.5 | 1.8818 | 0.09786 | 5059.25 | 891.330 |

Требуется модернизация котельной, перекладка тепловых сетей.

№ 11 (ул. 1-я Пугачева)

Годовая выработка составила 11993,7 Гкал, фактический удельный расход газа находится на уровне нормативного, потери т/энергии 24,6%. Результат – прибыль 226,2 тыс. руб.

| Котельная | Потре-битель | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №11 | б | Лермонтова | 2 | 9140 | 0.1765 | 0.0019 | 559.24 | 141.75 |
|  | б | Лермонтова | 2 | 6335.4 | 0.1195 | 0.0181 | 309.39 | 82.11 |
|  | б | Лермонтова | 2 | 482 | 0.0134 |  | 22.85 |  |
|  | б | Пролетарская | 16 | 1125 | 0.0190 |  | 42.67 |  |
|  | б | Студенческая | 3 | 9274 | 0.2080 | 0.0309 | 612.03 | 188.42 |
|  | б | Студенческая | 3 | 6801 | 0.1458 | 0.0094 | 404.94 | 78.75 |
|  | б | Студенческая | 3 | 7496 | 0.1578 | 0.0075 | 401.19 | 41.67 |
|  | б | Студенческая | 3 | 17460.5 | 0.3570 | 0.0869 | 700.94 | 95.43 |
|  | б | Студенческая | 3 | 26244 | 0.3580 | 0.0074 | 804.36 | 28.27 |
|  | б | Студенческая | 3 | 2554 | 0.0571 |  | 123.43 |  |
|  | б | Студенческая | 3 | 1136 | 0.0315 |  | 53.85 |  |
|  | н | 1-ая Пугачева | 15 | 499 | 0.0147 | 0.0009 | 41.87 | 8.82 |
|  | н | 1-ая Пугачева | 16 | 2020 | 0.0434 |  | 103.80 |  |
|  | н | 1-ая Пугачева | 17 | 656 | 0.0191 | 0.0022 | 62.55 | 22.10 |
|  | н | 1-ая Пугачева | 18 | 18397 | 0.3550 | 0.0313 | 1085.47 | 316.00 |
|  | н | 1-ая Пугачева | 16а | 8495 | 0.1830 | 0.014 | 539.94 | 140.24 |
|  | н | 1-ая Пугачева | 18а | 18434 | 0.3652 | 0.0396 | 1178.44 | 399.58 |
|  | н | Лермонтова | 8 | 2699 | 0.0686 | 0.0042 | 196.92 | 42.81 |
|  | н | Пролетарская | 8 | 322 | 0.0129 | 0.0009 | 37.5 | 8.80 |
|  | н | Пролетарская | 10 | 694 | 0.0143 | 0.0007 | 39.11 | 6.60 |
|  | н | Пролетарская | 18 | 21023 | 0.4167 | 0.0453 | 1344.92 | 456.66 |
|  | н | Пролетарская | 20 | 13295 | 0.2513 | 0.0164 | 726.87 | 165.13 |
|  | н | Стадионная | 6 | 529 | 0.0189 | 0.001 | 53.08 | 10.19 |
|  | н | Стадионная | 8 | 522 | 0.0185 | 0.0008 | 50.48 | 8.15 |
|  | н | Стадионная | 10 | 522 | 0.0185 | 0.0008 | 47.90 | 5.58 |
|  | н | Стадионная | 12 | 467 | 0.0170 | 0.0012 | 50.10 | 12.23 |
|  | н | Студенческая | 5 | 6592 | 0.12783 | 0.00883 | 368.72 | 88.45 |
|  | п | 1-ая Пугачева | 18а-14 | 183 | 0.0035 | 0.00022 | 9.93 | 2.20 |
| итого кот. №11 |  |  | 183396.9 | 3.59217 | 0.33045 | 9972.49 | 2349.94 |

Требуется модернизация котельной, перекладка тепловых сетей.

№ 13 (ул. Гоголя)

Сезонная котельная, единственным потребителем является школа № 4. Котельная введена в эксплуатацию в 1998 году, 2 котла марки PEGASUS F3 136 выдают 0,234 Гкал/час при расчётной температуре -29 градусов по Цельсию. На котельной установлен прибор учета тепловой энергии.

Отапливаемая площадь школы составляет 13741 м3, имеющих 0,21 Гкал/час присоединённой нагрузки на отопление.

Потери при транспорте составляют 35%, что обусловлено накопившемся износом трубопроводов.

Полезный отпуск тепловой энергии составил 464.79 Гкал/год.

Производственные издержки по котельной составили 601.4 р./Гкал, удельный вес газа (топлива)  в издержках равен 74.4%. Котельная работает без присутствия персонала. На 1 Гкал тепловой энергии потрачено 10.08 кВт электрической энергии и 0.18 м3 воды.

Установлен прибор учета тепловой энергии. При низкой выработке 561,7 Гкал и высоких потерях, 32,8%, прибыль по году сложилась 69,1 тыс. руб.

| Котельная | Потребит. | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 13 | б | Гоголя | 2а | 13741 | 0.2073 |  | 464.79 |  |

Нуждается в ряде мероприятий, повышающих энергоэффективность котельной:

№ 14 (ул. Бакунина)

При потерях т/энергии 19,8% пережог газа не выявлен. При этом убыток получен в размере 634 тыс. руб.

| Котельная | Потре-битель | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №14 | б | 3-й Бакунина пер. | 4 | 11006 | 0.3080 | 0.125 | 539.42 | 105.00 |
|  | б | Ананьина пл. | 8 | 22540 | 0.3092 |  | 693.1 |  |
|  | б | Бакунина | 4 | 193 | 0.0038 |  | 8.51 |  |
|  | б | Бакунина | 6 | 1249 | 0.0256 |  | 61.33 |  |
|  | б | Бакунина | 18 | 955 | 0.0169 |  | 40.35 |  |
|  | б | Володарского | 3 | 11669 | 0.1803 | 0.0042 | 408.42 | 13.72 |
|  | б | Гражданская | 5 | 7967 | 0.1275 |  | 285.81 |  |
|  | б | Гражданская | 5 | 3366 | 0.0752 |  | 162.67 |  |
|  | б | Гражданская | 6 | 3146 | 0.0675 |  | 153.8 |  |
|  | б | Гражданская | 6 | 98 | 0.0039 |  | 6.64 |  |
|  | н | Бакунина | 8 | 1324.6 | 0.0259 |  | 62.02 |  |
|  | н | Бакунина | 10 | 2490 | 0.0357 |  | 85.30 |  |
|  | н | Бакунина | 12 | 192 | 0.0038 |  | 8.99 |  |
|  | н | Бакунина | 15 | 1658 | 0.0364 |  | 87.09 |  |
|  | н | Бакунина | 17 | 3124 | 0.0746 |  | 178.20 |  |
|  | н | Бакунина | 18 | 22480 | 0.3972 |  | 949.82 |  |
|  | н | Бакунина | 19 | 2792 | 0.0667 |  | 159.41 |  |
|  | н | Володарского | 12 | 4548 | 0.0999 |  | 238.90 |  |
|  | н | Гражданская | 11 | 1604 | 0.0463 |  | 108.2 |  |
|  | н | Гражданская | 13 | 13177.8 | 0.2585 | 0.0257 | 815.70 | 258.92 |
|  | н | Гражданская | 11б | 5999 | 0.1384 | 0.0152 | 447.47 | 152.9 |
|  | н | Кузнечная | 8 | 3480 | 0.0798 |  | 190.75 |  |
|  | н | Кузнечная | 10 | 3071.6 | 0.0733 |  | 175.38 |  |
|  | н | Ломоносова | 1 | 2018 | 0.0511 |  | 122.13 |  |
|  | н | Ломоносова | 2 | 3272.4 | 0.0781 |  | 186.84 |  |
|  | н | Ломоносова | 3 | 2458 | 0.0610 |  | 145.96 |  |
|  | н | Ломоносова | 4 | 3348.4 | 0.0799 |  | 191.18 |  |
|  | н | Ломоносова | 5 | 3925 | 0.0881 |  | 210.66 |  |
|  | п | Бакунина | 18 | 82 | 0.0032 |  | 5.55 |  |
|  | п | Гражданская | 2 | 1747.85 | 0.0348 |  | 76.96 |  |
| итого кот. №14 |  |  | 144981.65 | 2.8506 | 0.1701 | 6806.56 | 530.54 |

Требуется модернизация котельной, перекладка тепловых сетей.

№ 15 (ул. Луначарского)

Финансовый результат работы котельной в 2008 году сложился с прибылью 214 тыс. руб. При потерях т/энергии 24,3% пережог газа не выявлен.

| Котельная | Потре-битель | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №15 | б | Кирова | 31 | 8115 | 0.2839 | 0.125 | 654.22 | 274.28 |
|  | б | Кирова | 31 | 7246 | 0.1160 |  | 259.95 |  |
|  | б | Кирова | 31 | 756 | 0.0169 |  | 36.53 |  |
|  | б | Луначарского | 35 | 146 | 0.0023 |  | 4.94 |  |
|  | б | Луначарского | 35 | 146 | 0.0023 | 0 | 4.94 | 0 |
|  | б | Луначарского | 35 | 5381.5 | 0.0912 | 0.0002 | 206.05 | 1.96 |
|  | б | Луначарского | 35 | 3227 | 0.0721 |  | 155.95 |  |
|  | б | Луначарского | 35 | 1968 | 0.0615 | 0.0069 | 146.09 | 52.75 |
|  | б | Луначарского | 35 | 185 | 0.0108 |  | 23.24 |  |
|  | б | Луначарского | 35 | 223 | 0.0062 |  | 10.57 |  |
|  | н | 3-й Кирова пер. | 3 | 4419 | 0.1045 | 0.0053 | 290.18 | 53.01 |
|  | н | 4-й Кирова пер. | 2 | 6286 | 0.1291 |  | 308.66 |  |
|  | н | Кирова | 27 | 14763 | 0.2814 | 0.0206 | 831.71 | 207.95 |
|  | н | Луначарского | 33 | 13651 | 0.2667 | 0.0255 | 833.65 | 256.87 |
|  | н | Луначарского | 37 | 12966 | 0.2549 | 0.0212 | 767.54 | 214.06 |
|  | н | Луначарского | 39 | 12633.6 | 0.2278 |  | 539.8 |  |
|  | н | Луначарского | 40 | 1882 | 0.0496 | 0.002 | 134.29 | 20.39 |
|  | н | Луначарского | 40а | 1827 | 0.0492 | 0.003 | 141.15 | 30.58 |
|  | н | Луначарского | 40б | 4161 | 0.1001 | 0.0067 | 290.61 | 67.28 |
|  | н | Луначарского | 40в | 4180 | 0.1011 | 0.0073 | 297.73 | 73.39 |
|  | н | Пионерский пер. | 2 | 2057 | 0.0525 | 0.0004 | 127.65 | 3.15 |
|  | п | 4-й Кирова пер. | 2 | 727 | 0.0149 |  | 35.7 |  |
|  | п | Луначарского | 35 | 200 | 0.0035 |  | 8.45 |  |
|  | п | Луначарского | 33а | 2694 | 0.0459 | 0.0001 | 100.05 | 1.1 |
| итого кот. №15 |  |  | 109840.1 | 2.3443 | 0.2242 | 6209.65 | 1256.77 |

Требуется модернизация котельной, перекладка тепловых сетей.

№ 16 (ул. Мира)

(БМК, работает в автоматическом режиме). Котельная с самой большой выработкой т/энергии, оборудована прибором учета. Финансовый результат – прибыль 1866,1 тыс. руб. Несмотря на полученную прибыль, наблюдается пережог газа – самый высокий среди анализируемых котельных (на 7,1 кг.у.т./Гкал), потери составили 35,6%.

| Котельная | Потребит. | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 16 | б | Красноармейская | 32 | 4842 | 0.1545 | 0.0629 | 268.98 | 37.35 |
|  | б | Красноармейская | 30а | 25371 | 0.4232 | 0.0404 | 993.23 | 135.06 |
|  | б | Красноармейская | 38а | 2611 | 0.0533 | 0.0009 | 128.93 | 7.9 |
|  | б | М. Горького | 57 | 4858 | 0.0976 | 0.0057 | 266.77 | 34.38 |
|  | н | Красноармейская | 21 | 32703 | 0.6219 | 0.04871 | 1855.38 | 489.5 |
|  | н | М. Горького | 39 | 17734 | 0.3484 | 0.0283 | 1050.95 | 285.42 |
|  | н | М. Горького | 41 | 12821 | 0.2544 | 0.0279 | 823.05 | 281.34 |
|  | н | М. Горького | 45 | 22126 | 0.4423 | 0.0514 | 1452.69 | 517.82 |
|  | н | М. Горького | 47 | 17094 | 0.3340 | 0.032 | 1044.36 | 322.11 |
|  | н | М. Горького | 49 | 11952 | 0.2389 | 0.022 | 740.86 | 222.22 |
|  | н | М. Горького | 51 | 11025 | 0.2171 | 0.017 | 649.66 | 171.25 |
|  | н | М. Горького | 53 | 10470 | 0.2177 | 0.0227 | 694.62 | 228.33 |
|  | н | М. Горького | 55 | 21543 | 0.4269 | 0.0463 | 1377.09 | 466.86 |
|  | н | М. Горького | 59 | 12773 | 0.2496 | 0.0239 | 780.24 | 240.56 |
|  | н | Мира | 22 | 2857 | 0.0737 | 0.0055 | 218.17 | 55.04 |
|  | н | Мира | 34 | 18113 | 0.3507 | 0.0307 | 1075.18 | 309.88 |
|  | н | Мира | 36 | 1159 | 0.0332 |  | 79.41 |  |
|  | н | Мира | 38 | 1159 | 0.0332 |  | 79.41 |  |
|  | н | Мира | 40 | 15428 | 0.3007 | 0.0281 | 935.24 | 283.38 |
|  | н | Мира | 42 | 11255 | 0.2297 | 0.0255 | 745.27 | 256.87 |
|  | н | Мира | 43 | 6313 | 0.1438 | 0.0142 | 452.7 | 142.71 |
|  | н | Мира | 44 | 11208 | 0.2271 | 0.0237 | 724.88 | 238.53 |
|  | н | Мира | 46 | 11223 | 0.2272 | 0.0236 | 723.99 | 236.99 |
|  | н | Мира | 48 | 18014 | 0.3513 | 0.033 | 1093.43 | 332.3 |
|  | н | Мира | 50 | 856 | 0.0288 | 0.0018 | 82.86 | 18.35 |
|  | н | Мира | 54 | 1422 | 0.0404 | 0.001 | 104.38 | 10.19 |
|  | н | Мира | 42а | 17970 | 0.3466 | 0.0291 | 1052.83 | 293.57 |
|  | п | М. Горького | 49/15 | 195 | 0.0042 | 0.0007 | 15.08 | 6.6 |
|  | п | Мира | 50 | 91 | 0.0043 | 0.0018 | 19.71 | 15.4 |
|  | п | Мира | 50 | 1556 | 0.0319 |  | 76.4 |  |
|  | п | Мира | 50 | 1028 | 0.0230 |  | 49.68 |  |
|  | п | Мира | 50 | 404 | 0.0172 |  | 37.09 |  |
|  | п | Мира | 50 | 209 | 0.0043 |  | 10.26 |  |
|  | п | Мира | 50 | 216 | 0.0060 |  | 10.24 |  |
|  | п | Мира | 50 | 70 | 0.0014 |  | 3.44 |  |
|  | п | Мира | 38а | 383 | 0.0079 |  | 18.81 |  |
| итого кот. № 16 |  |  | 337204.07 | 6.7138 | 0.65215 | 20086.51 | 5668.9 |

Нуждается в ряде мероприятий, повышающих энергоэффективность котельной:

Котельная  №17  (ул. Авиационная)

Выработка котельной за отчетный период составила 11263,4 Гкал. Потери т/энергии сложились 35,8%, пережог газа на 0,3 тут/Гкал превышает нормативное значение. Убыток котельной составил 495 тыс. руб.

| Котель- ная | Потре-битель | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №17 | н | 1-ая Авиационная | 1 | 2257 | 0.0602 | 0.0042 | 176.83 | 42.81 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 2 | 2257 | 0.0594 | 0.0034 | 168.68 | 34.66 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 3 | 2246 | 0.0602 | 0.0044 | 178.22 | 44.85 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 4 | 2256 | 0.0613 | 0.0053 | 186.97 | 53.01 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 5 | 2254 | 0.0598 | 0.0038 | 172.58 | 38.74 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 6 | 2254 | 0.0598 | 0.0038 | 172.58 | 38.74 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 7 | 2246 | 0.0609 | 0.0051 | 184.34 | 50.97 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 8 | 2246 | 0.0580 | 0.0022 | 155.79 | 22.42 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 9 | 2246 | 0.0598 | 0.0040 | 174.14 | 40.77 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 10 | 2246 | 0.0600 | 0.0042 | 176.18 | 42.81 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 11 | 2246 | 0.0607 | 0.0049 | 182.30 | 48.93 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 12 | 2243 | 0.0608 | 0.0051 | 184.16 | 50.97 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 13 | 4818 | 0.1136 | 0.0101 | 349.52 | 101.94 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 14 | 2439 | 0.0671 | 0.0065 | 210.07 | 65.24 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 15 | 2244 | 0.0614 | 0.0057 | 190.33 | 57.08 |
|  | н | 1-ая Авиационная | 16 | 1233 | 0.0371 | 0.0018 | 102.83 | 18.35 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 1 | 4668 | 0.1118 | 0.0115 | 356.08 | 116.20 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 2 | 2246 | 0.0609 | 0.0051 | 184.34 | 50.97 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 3 | 4662 | 0.1087 | 0.0085 | 325.19 | 85.62 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 4 | 2246 | 0.0598 | 0.0040 | 174.14 | 40.77 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 5 | 2241 | 0.0603 | 0.0047 | 179.96 | 46.89 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 6 | 2246 | 0.0605 | 0.0047 | 180.26 | 46.89 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 7 | 2251 | 0.0612 | 0.0053 | 186.67 | 53 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 8 | 2254 | 0.0604 | 0.0044 | 178.70 | 44.86 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 9 | 2246 | 0.0611 | 0.0053 | 186.37 | 53 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 10 | 4665 | 0.1099 | 0.0097 | 337.58 | 97.86 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 11 | 2242 | 0.0601 | 0.0044 | 177.98 | 44.85 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 12 | 2242 | 0.0612 | 0.0055 | 188.18 | 55.05 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 13 | 2242 | 0.0610 | 0.0053 | 186.14 | 53.01 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 14 | 2242 | 0.0610 | 0.0053 | 186.14 | 53.01 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 15 | 2239 | 0.0609 | 0.0053 | 185.96 | 53.01 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 16 | 2242 | 0.0601 | 0.0044 | 177.98 | 44.85 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 17 | 2237 | 0.0599 | 0.0044 | 177.69 | 44.86 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 18 | 2242 | 0.0595 | 0.0038 | 171.87 | 38.74 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 19 | 2248 | 0.0594 | 0.0036 | 170.18 | 36.69 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 20 | 2239 | 0.0607 | 0.0051 | 183.92 | 50.97 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 21 | 2242 | 0.0604 | 0.0047 | 180.02 | 46.89 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 22 | 2242 | 0.0606 | 0.0049 | 182.06 | 48.93 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 23 | 2242 | 0.0608 | 0.0051 | 184.10 | 50.97 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 24 | 2239 | 0.0596 | 0.0040 | 173.73 | 40.78 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 25 | 2242 | 0.0606 | 0.0049 | 182.06 | 48.93 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 26 | 2242 | 0.0610 | 0.0053 | 186.14 | 53.01 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 27 | 2237 | 0.0599 | 0.0044 | 177.69 | 44.86 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 28 | 2242 | 0.0608 | 0.0051 | 184.10 | 50.97 |
|  | н | 2-ая Авиационная | 29 | 12241 | 0.5063 | 0.2842 | 816.60 | 285.42 |
| итого кот. № 17 |  |  |  | 120040 | 2,8985 | 1,0123 | 9682,35 | 2534,15 |

Требуется модернизация котельной, перекладка тепловых сетей.

№ 18 (ул. Старицкая)

(БМК, работает в автоматическом режиме). Третья по мощности котельная (после кот. №№ 16 и 3), выработка за 2008 год составила 16935,8 Гкал, оборудована прибором учета т/энергии. В отчетном году данная котельная являлась самой прибыльной – 2031,7 тыс. руб. Отрицательным моментом является пережог газа на 2,2 тут/Гкал и высокий % потерь 32,7%.

| Котельная | Потре-битель | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 18 | б | Старицкая | 98а | 9758 | 0.1720 | 0.0068 | 457.96 | 40.3 |
|  | н | Старицкая | 92 | 52660 | 0.9603 | 0.1045 | 3093.52 | 1051.39 |
|  | н | Старицкая | 100 | 16326 | 0.3192 | 0.0307 | 999.68 | 309.88 |
|  | н | Старицкая | 102 | 29325 | 0.5529 | 0.0469 | 1678.35 | 472.97 |
|  | н | Старицкая | 104 | 44234.5 | 0.7863 | 0.0667 | 2388.3 | 672.76 |
|  | н | Старицкая | 104а | 26522 | 0.5048 | 0.0362 | 1485.52 | 364.92 |
|  | н | Старицкая | 98/1 | 20747 | 0.4030 | 0.0382 | 1251.49 | 385.31 |
|  | н | Старицкая | 98/2 | 17638 | 0.3416 | 0.0316 | 1053.91 | 318.03 |
|  | п | Старицкая | 102а | 16859 | 0.3699 | 0.0720 | 1438.09 | 725.77 |
| итого кот. №18 |  |  | 234069.5 | 4.4099 | 0.4336 | 13846.82 | 4341.33 |

Нуждается в ряде мероприятий, повышающих энергоэффективность котельной:

Котельная  №19 (ул. Красноармейская)

По выработке находится на уровне кот. № 18. Годовая прибыль составила 1518,1 тыс. руб. Котельная является показательной по всем критериям: отсутствие пережога газа, относительно невысокий % потерь – 19,4%, себестоимость 1 Гкал ниже утвержденного тарифа.

| Котель- ная | потр. | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №19 | б | Красноармейская | 53 | 7060 | 0.1065 |  | 238.8 |  |
|  | н | Красноармейская | 37 | 21377 | 0.3748 |  | 880 |  |
|  | н | Красноармейская | 39 | 13478 | 0.2381 |  | 569.47 |  |
|  | н | Красноармейская | 40 | 5144 | 0.1105 |  | 264.33 |  |
|  | н | Красноармейская | 41 | 16123 | 0.3213 | 0.0364 | 1048.19 | 366.97 |
|  | н | Красноармейская | 42 | 9995 | 0.1861 |  | 445.13 |  |
|  | н | Красноармейская | 43 | 12918 | 0.2680 | 0.0336 | 898.98 | 338.42 |
|  | н | Красноармейская | 44 | 16123 | 0.2156 |  | 515.52 |  |
|  | н | Красноармейская | 45 | 13065 | 0.2676 | 0.0368 | 923.06 | 371.04 |
|  | н | Красноармейская | 46 | 5810 | 0.1193 |  | 285.29 |  |
|  | н | Красноармейская | 47 | 13073 | 0.2692 | 0.0382 | 937.67 | 385.31 |
|  | н | Красноармейская | 48 | 5944 | 0.1221 |  | 291.87 |  |
|  | н | Красноармейская | 49 | 19800 | 0.3933 | 0.0435 | 1274.9 | 438.32 |
|  | н | Красноармейская | 50 | 14713 | 0.2600 |  | 621.65 |  |
|  | н | Красноармейская | 51 | 15802.5 | 0.3092 | 0.0332 | 982.74 | 333.22 |
|  | н | Красноармейская | 52 | 11154 | 0.2024 |  | 484.01 |  |
|  | н | Красноармейская | 53 | 16159 | 0.3223 | 0.037644 | 1057.32 | 379.57 |
|  | н | Красноармейская | 55 | 8597 | 0.1841 | 0.0158 | 561.52 | 159.01 |
|  | н | М.Горького | 38 | 13632 | 0.2805 | 0.0396 | 975.56 | 399.59 |
|  | н | М.Горького | 40 | 9045 | 0.1947 | 0.0263 | 667.85 | 265.03 |
|  | н | М.Горького | 42 | 13478 | 0.2753 | 0.0372 | 944.59 | 375.12 |
|  | н | М.Горького | 44 | 15558 | 0.3020 | 0.0271 | 930.53 | 273.18 |
|  | н | Тверецкая наб. | 80 | 4035 | 0.0771 |  | 184.31 |  |
|  | н | Тверецкая наб. | 81 | 883 | 0.0308 | 0.003 | 97.13 | 30.58 |
|  | п | Красноармейская | 42/25 | 220 | 0.0039 |  | 8.79 |  |
| итого кот. №19 |  |  |  | 283186.5 | 5.4348 | 0.408344 | 16089.21 | 4115.36 |

Требуется модернизация котельной, перекладка тепловых сетей.

Котельная №22
(ул. Володарского,46)

| Котель-ная | Потребит. | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/ | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №22 | б | Осташковская | 16а | 4969 | 0,094 |  | 0,094 |  |
|  | н | Володарского | 54 | 170 | 0,0067 |  | 0,0067 |  |
|  | б | Володарского | 46а | 7308 | 0,1326 |  | 0,1326 |  |
|  | б | Административно- вспомогательное здание | 46а | 2224 | 0,0425 |  | 0.,425 |  |
|  | б | Пождепо | 46а | 926 | 0,0199 |  | 0,0199 |  |
| итого кот. № 22 |  |  |  | 15597 | 0,2957 |  | 0,2957 |  |

Требуется модернизация котельной, перекладка тепловых сетей.

Котельная №23 (ул. Спартака)

Сезонная котельная с очень низкой выработкой - 576,6 Гкал и самой высокой себестоимостью 1 Гкал – 1370,2 руб. (кроме котельной по ул. Энергетиков, вырабатывающей топливо на эл. котлах). Процент потерь достигает 30,5%, финансовый результат – убыток 276,5 тыс. руб.

| Котель-ная | Потре-битель | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №23 | н | Володарского | 24 | 3372.8 | 0.0676 |  | 169.02 |
|  | н | Новая | 24 | 3281 | 0.0752 |  | 179.84 |
|  | н | Новая | 25 | 5015 | 0.1078 |  | 257.71 |
|  | п | Спартака | 103 | 2812 | 0.0440 |  | 95.12 |
| итого по кот. №23 |  |  | 14480.8 | 0.2946 |  | 701.69 |

Требуется модернизация котельной, перекладка тепловых сетей.

Котельная ГАТП (Калининское шоссе)

Сезонная котельная с низкой выработкой - 1251,4 Гкал. По году отмечен большой пережог газа на 6,5 тут/Гкал, потери составили 23,6%. Убыток сложился в размере 249,6 тыс. руб.

| Котель-ная | Потребит. | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАТП | н | Калининское шоссе | 43 | 366 | 0.0136 |  | 32.6 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 45 | 581 | 0.0191 |  | 45.78 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 49 | 549 | 0.0186 |  | 44.51 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 41а | 1690 | 0.0444 |  | 106.14 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 41б | 1690 | 0.0444 |  | 106.14 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 41в | 1690 | 0.0444 |  | 106.14 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 41г | 1908 | 0.0483 |  | 115.48 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 45а | 541 | 0.0183 |  | 43.86 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 45б | 606 | 0.0200 |  | 47.75 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 47 | 2750 | 0.0570 | 0.0005 | 139.41 | 4.38 |
|  | п | Калининское шоссе | 47 | 3769 | 0.0821 |  | 141.02 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 47 | 2861 | 0.0680 |  | 116.78 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 47 | 715 | 0.0198 |  | 34.05 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 43а | 7159 | 0.1146 |  | 256.83 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 43а | 1616 | 0.0448 |  | 76.61 |  |
| итого ГАТП |  |  |  | 28491 | 0.6575 | 0.0005 | 1413.1 | 4.38 |

Целесообразно объединить нагрузки необходимые для снабжения тепловой энергией  потребителей  запитанных от  котельной ГАТП и  котельной ФГУ комбинат «Смена» при проектировании и строительстве новой блочно – модульной котельной а данном микрорайоне.

Покупное тепло, транспортируемое по присоединённым сетям

| Котель-ная | Потре- битель | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Пожтех- ника» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №12 | н | Старицкая | 96б | 3106 | 0.0803 | 0.0061 | 238.5 | 61.16 |
|  | п | Старицкая | 96 | 5409 | 0.1209 |  | 271.75 |  |
|  | п | Старицкая | 96 | 1682 | 0.0442 |  | 105.64 |  |
|  | п | Старицкая | 96 | 1573 | 0.0428 |  | 102.39 |  |
|  | п | Старицкая | 96 | 1797 | 0.04418 | - | 95.53 |  |
|  | п | Старицкая | 96 | 1897 | 0.0526 |  | 90.33 |  |
|  | п | Старицкая | 96 | 95 | 0.0042 |  | 9.98 |  |
|  | п | Старицкая | 96 | 117 | 0.00325 | - | 5.57 |  |
|  | п | Старицкая | 96в | 10233 | 0.1886 |  | 407.68 |  |
| итого |  |  |  | 25909 | 0.5809 | 0.0061 | 1327.37 | 61.16 |
| Тверецкая наб. | н | Тверецкая наб. | 22 | 3731 | 0.0499 |  | 119.31 |  |
|  | н | Тверецкая наб. | 23 | 1583 | 0.0280 |  | 66.88 |  |
| итого |  |  |  | 5314 | 0.0779 |  | 186.19 |  |
| Кот. ДОЗ | б | Мобилизационная наб. | 28 | 1780 | 0.0302 | 0.0001 | 68.12 | 0.61 |
|  | б | Мобилизационная наб. | 28 | 4152 | 0.0703 | 0.0001 | 157.95 | 0.49 |
|  | б | Мобилизационная наб. | 28 | 867 | 0.0143 |  | 31 |  |
|  | б | Мобилизационная наб. | 28 | 485 | 0.0135 |  | 22.99 |  |
|  | б | Мобилизационная наб. | 28 | 236 | 0.0065 |  | 11.19 |  |
|  | н | Зеленый городок | 1 | 1203 | 0.0317 | 0.0036 | 104.01 | 36.7 |
|  | н | Зеленый городок | 2 | 1156 | 0.0298 | 0.0028 | 93.22 | 28.54 |
|  | н | Зеленый городок | 3 | 1204 | 0.0306 | 0.0024 | 91.83 | 24.46 |
|  | н | Зеленый городок | 4 | 1219 | 0.0303 | 0.0018 | 86.56 | 18.35 |
|  | н | Зеленый городок | 5 | 1250 | 0.0306 | 0.0014 | 84.21 | 14.27 |
|  | н | Зеленый городок | 6 | 1847 | 0.0495 | 0.0028 | 140.33 | 28.54 |
|  | н | Зеленый городок | 10 | 850 | 0.0231 | 0.002 | 70.86 | 20.39 |
|  | н | Зеленый городок | 8-1 | 241 | 0.0076 |  | 18.16 |  |
|  | н | Зеленый городок | 7б | 2356 | 0.0585 |  | 139.9 |  |
|  | н | Луначарского | 98 | 663 | 0.0227 | 0.0012 | 63.71 | 12.23 |
|  | н | Луначарского | 100 | 253 | 0.0099 |  | 23.69 |  |
|  | н | Мобилизационная наб. | 27а | 289 | 0.0108 |  | 25.74 |  |
| итого ДОЗ |  |  |  | 20051 | 0.4702 | 0.0182 | 1233.47 | 184.58 |
| Пожтехника | н | Завидова | 1 | 10720 | 0.1945 |  | 465.18 |  |
|  | н | Завидова | 2 | 2512 | 0.0624 |  | 149.16 |  |
|  | н | Завидова | 3 | 2937 | 0.0701 |  | 167.69 |  |
|  | н | Завидова | 4 | 11264 | 0.2044 |  | 488.79 |  |
|  | б | Завидова | 4а | 6111 | 0.1111 | 0.0077 | 307.44 | 45.88 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 16 | 16834.6 | 0.3310 | 0.0336 | 1049.71 | 338.42 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 18 | 30278 | 0.5787 | 0.0582 | 1831.86 | 587.14 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 20 | 31978 | 0.6205 | 0.0711 | 2029.07 | 716.455 |
|  | п | Ленинградское шоссе | 22 | 2268 | 0.0532 | 0.0107 | 106.69 | 11.38 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 31 | 12683 | 0.2298 |  | 548.53 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 33 | 12782 | 0.2258 |  | 540.06 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 35 | 13140 | 0.2322 |  | 555.19 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 37 | 10762 | 0.1953 |  | 467 |  |
|  | п | Ленинградское шоссе | 40 | 618.5 | 0.0172 |  | 29.32 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 41 | 5023 | 0.0911 |  | 217.97 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 42 | 13366 | 0.2643 | 0.0222 | 800.87 | 223.22 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 43 | 4893 | 0.0907 |  | 215.72 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 45 | 13301 | 0.2350 |  | 561.99 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 47 | 13836 | 0.2478 |  | 581.74 |  |
|  | б | Ленинградское шоссе | 49 | 11600 | 0.3138 | 0.1175 | 571.2 | 74.7 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 61 | 19624 | 0.3853 | 0.0386 | 1218.53 | 389.39 |
|  | б | Ленинградское шоссе | 63 | 39527 | 0.6225 | 0.0261 | 1411.22 | 74.23 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 67 | 11618 | 0.2409 | 0.0301 | 807.91 | 303.76 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 69 | 11618 | 0.2343 | 0.0235 | 740.63 | 236.5 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 71 | 3429 | 0.0688 |  | 164.46 |  |
|  | б | Ленинградское шоссе | 73 | 21233 | 0.3594 | 0.00004 | 909.18 | 0.37 |
|  | п | Ленинградское шоссе | 16а | 15879 | 0.3200 | 0.0394 | 964.91 | 294 |
|  | п | Ленинградское шоссе | 16б | 5875 | 0.0990 | 0.0104 | 198.72 |  |
|  | б | Ленинградское шоссе | 33а | 4083 | 0.0823 | 0.0051 | 225.63 | 30.31 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 42а | 14798 | 0.2867 | 0.02101 | 836.533 | 210.933 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 42б | 12136 | 0.2202 |  | 526.62 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 42в | 19396 | 0.3771 | 0.0344 | 1166.46 | 346.948 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 42г | 19602 | 0.3825 | 0.0361 | 1192.56 | 364.09 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 42г | 18631 | 0.3652 | 0.036 | 1150.08 | 362.89 |
|  | п | Ленинградское шоссе | 42г | 611 | 0.0114 | 0.0001 | 29.61 | 1.2 |
|  | п | Ленинградское шоссе | 42г | 360 | 0.0060 |  | 12.87 |  |
|  | п | Ленинградское шоссе | 43а | 164 | 0.0028 |  | 6.02 |  |
|  | н | Падерина | 1 | 2468 | 0.0519 |  | 124.01 |  |
|  | н | Падерина | 2 | 2470 | 0.0519 |  | 124.11 |  |
|  | н | Падерина | 3 | 9723 | 0.1925 |  | 451.94 |  |
|  | н | Падерина | 4 | 9335 | 0.1668 | 0.0152 | 515.34 | 152.9 |
|  | н | Падерина | 5 | 2427 | 0.0510 |  | 121.95 |  |
|  | н | Падерина | 6 | 1755 | 0.0377 |  | 90.18 |  |
|  | н | Падерина | 7 | 3810 | 0.0728 |  | 174.03 |  |
|  | н | Падерина | 8 | 4083 | 0.0780 |  | 186.5 |  |
|  | п | Падерина | 7а | 2231 | 0.0574 | 0.0009 | 142.38 | 7.35 |
| итого пт |  |  |  | 483793.1 | 9.1933 | 0.63795 | 25177.5 | 4772.07 |
| ИТОГО по котельным ОАО «Пожтехника» |  |  | 535067.1 | 19.991 | 0.662 | 27924.5 | 5017.81 |
| ООО «Гортепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №21 | б | Ленинградское шоссе | 19 | 24799 | 0.2775 |  | 621.3 |  |
|  | б | Ленинградское шоссе | 4а | 5500 | 0.0998 |  | 238.66 |  |
|  | б | Ленинградское шоссе | 4а | 4860 | 0.1086 |  | 234.86 |  |
|  | б | Ленинградское шоссе | 4а | 4680 | 0.1020 |  | 174.31 |  |
|  | б | Ленинградское шоссе | 4а | 1932 | 0.0561 |  | 121.38 |  |
|  | б | Ленинградское шоссе | 4а | 996 | 0.0168 |  | 37.77 |  |
|  | б | Ленинградское шоссе | 4а | 147 | 0.0085 |  | 18.47 |  |
|  | б | Ленинградское шоссе | 4а | 165 | 0.0007 |  | 1.59 |  |
|  | б | Металлистов,3 | 3 | 17160 | 0.3364 | 0.03321 | 1003.81 | 278.78 |
|  | б | Металлистов,3-а | 3а | 15095 | 0.3053 | 0.0386 | 962.24 | 324.45 |
|  | н | Кутузова | 1 | 9279 | 0.1960 | 0.0188 | 613.44 | 189.6 |
|  | н | Кутузова | 1а | 18269 | 0.3568 | 0.0356 | 1121.32 | 358.77 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 1 | 2710 | 0.0556 |  | 133.07 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 5 | 2036 | 0.0292 |  | 69.75 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 7 | 2080 | 0.0298 |  | 71.26 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 9 | 2136 | 0.0306 |  | 73.18 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 11 | 2006 | 0.0508 |  | 121.41 |  |
|  | н | Ленинградское шоссе | 13 | 18598 | 0.3653 | 0.037 | 1152.05 | 372.03 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 25 | 12882 | 0.2580 | 0.02474 | 804.74 | 248.32 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 27 | 20187 | 0.4009 | 0.0434 | 1256.82 | 399.22 |
|  | н | Ленинградское шоссе | 25а | 16301 | 0.3183 | 0.0303 | 994.55 | 305.8 |
|  | н | Металлистов | 1 | 19286 | 0.3759 | 0.0352 | 1169.6 | 354.73 |
|  | н | Металлистов | 5 | 31308 | 0.5950 | 0.0568 | 1859.93 | 572.87 |
|  | н | Металлистов | 7 | 13799 | 0.2425 |  | 575.47 |  |
|  | н | Металлистов | 9 | 2037 | 0.0516 |  | 123.28 |  |
|  | н | Металлистов | 1а | 12890 | 0.2592 | 0.0253 | 814.18 | 254.84 |
|  | н | Металлистов | 1б | 13812 | 0.2628 | 0.0188 | 773.18 | 189.6 |
|  | н | Металлистов | 1в | 3760 | 0.0858 | 0.0014 | 216.07 | 14.27 |
|  | н | Перовского,22 | 22 | 11923 | 0.2374 | 0.021 | 729.4 | 212.02 |
|  | п | 1-й Металлистов | 9 | 4812 | 0.1087 | 0.0053 | 300.286 | 53.006 |
|  | п | 1-й Металлистов | 11 | 4877 | 0.1109 | 0.0061 | 311.78 | 61.16 |
|  | п | Ленинградское шоссе | 8 | 3765 | 0.0640 |  | 138.28 |  |
|  | п | Ленинградское шоссе | 10а | 4107.8 | 0.0855 |  | 201.22 |  |
| итого |  |  |  | 308194.8 | 5.8824 | 0.43155 | 17038.7 | 4189.47 |
| №20 | б | Дзержинского | 69 | 306 | 0.0052 |  | 11.6 |  |
|  | б | Дзержинского | 71 | 2157 | 0.0365 |  | 81.8 |  |
|  | б | Дзержинского | 100 | 6105 | 0.0977 |  | 219.01 |  |
|  | б | Дзержинского | 109 | 1303 | 0.0288 | 0.00793 | 100.27 | 53.53 |
|  | б | Дзержинского | 109 | 184 | 0.0051 |  | 8.72 |  |
|  | б | Дзержинского | 111 | 7132 | 0.1141 |  | 255.86 |  |
|  | б | Дзержинского | 119 | 11557 | 0.1744 |  | 390.91 |  |
|  | б | Дзержинского | 158 | 2744 | 0.0489 |  | 109.69 |  |
|  | б | Дзержинского | 105а | 7016.2 | 0.1123 |  | 251.7 |  |
|  | б | Дзержинского | 109а | 7338 | 0.1603 | 0.0131 | 462.19 | 110.25 |
|  | б | Дзержинского | 113б | 4522 | 0.1459 | 0.0604 | 250.56 | 34.24 |
|  | б | Энгельса | 4 | 9841 | 0.2068 | 0.0282 | 559.73 | 132.69 |
|  | б | Энгельса | 4 | 785 | 0.0169 |  | 40.34 |  |
|  | б | Энгельса | 4 | 529 | 0.0109 |  | 24.4 |  |
|  | н | 2-я Пугачева.1-А | 1а | 607 | 0.0200 |  | 47.83 |  |
|  | н | Дзержинского | 13 | 647 | 0.0127 |  | 30.29 |  |
|  | н | Дзержинского | 113 | 9839 | 0.2030 | 0.0198 | 637.98 | 199.79 |
|  | н | Дзержинского | 115 | 14471 | 0.2800 | 0.0214 | 818.97 | 212.77 |
|  | н | Дзержинского | 117 | 11343 | 0.2290 | 0.02314 | 724.993 | 232.78 |
|  | н | Дзержинского | 150 | 313 | 0.0117 |  | 27.88 |  |
|  | н | Дзержинского | 154 | 302 | 0.0089 |  | 21.38 |  |
|  | н | Дзержинского | 160 | 17382 | 0.3430 | 0.036 | 1096.53 | 362.89 |
|  | н | Дзержинского | 113а | 10718 | 0.2214 | 0.0218 | 663.87 | 186.54 |
|  | н | Дзержинского | 115а | 9918 | 0.2039 | 0.0192 | 635.38 | 193.67 |
|  | н | Дзержинского | 115б | 10454 | 0.2131 | 0.0184 | 651.09 | 185.52 |
|  | н | Дзержинского | 117а | 10610 | 0.2145 | 0.022 | 682.62 | 222.22 |
|  | н | Дзержинского | 117б | 9433 | 0.1944 | 0.0142 | 573.58 | 142.71 |
|  | н | Дзержинского | 117в | 9179 | 0.1874 | 0.01295 | 546.38 | 130.5 |
|  | н | Энгельса | 6 | 34013 | 0.6320 | 0.0635 | 1999.57 | 640.15 |
|  | н | Энгельса | 8 | 2966 | 0.0609 |  | 145.64 |  |
|  | н | Энгельса | 10 | 1937 | 0.0416 |  | 99.54 |  |
|  | н | Энгельса | 12 | 1913 | 0.0411 |  | 98.3 |  |
|  | н | Энгельса | 14 | 3013 | 0.0719 |  | 172.03 |  |
|  | п | Дзержинского | 57 | 1790 | 0.0319 |  | 74.6 |  |
|  | п | Дзержинского | 67 | 10991 | 0.1441 |  | 299.41 |  |
|  | п | Дзержинского | 103 | 521 | 0.0089 |  | 19.14 |  |
|  | п | Дзержинского | 107 | 9270 | 0.1917 | 0.0146 | 546.28 | 122.85 |
|  | п | Дзержинского | 113 | 166 | 0.0031 | 0.00003 | 7.635 | 0.245 |
|  | п | Дзержинского | 160 | 4269 | 0.0712 | 0.0006 | 157.56 | 4.9 |
|  | п | Дзержинского | 162 | 8857 | 0.1307 |  |  |  |
|  | п | Дзержинского | 103а | 1122 | 0.0191 |  | 41.21 |  |
| итого |  |  |  | 257563.2 | 4.9547 | 0.39725 | 13586.5 | 3168.25 |
| ФГУ комбинат «Смена» | н | Калининское шоссе | 13 | 3952 | 0.0887 |  | 212.11 |  |
|  | б | Калининское шоссе | 15 | 4306 | 0.0815 |  | 205.99 |  |
|  | б | Калининское шоссе | 15 | 20 | 0.0005 |  | 1.16 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 17 | 879 | 0.0277 |  | 66.25 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 21 | 2094 | 0.0450 |  | 107.6 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 23 | 1799 | 0.0395 |  | 94.5 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 27 | 4459 | 0.0979 |  | 239.32 |  |
|  | б | Калининское шоссе | 29 | 3053 | 0.0516 |  | 115.78 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 31 | 12548 | 0.2376 |  | 576.36 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 33 | 307 | 0.0114 |  | 27.34 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 35 | 12933 | 0.2340 |  | 557.31 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 37 | 3039 | 0.0726 |  | 173.52 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 39 | 3092 | 0.0738 |  | 176.54 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 17а | 928 | 0.0292 |  | 69.94 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 23а | 4227 | 0.0949 |  | 226.87 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 25а | 1065 | 0.0254 |  | 62.02 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 27б | 4088 | 0.0917 |  | 219.41 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 29а | 1724 | 0.0453 |  | 108.28 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 31а | 2693 | 0.0669 |  | 159.91 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 33а | 5050 | 0.1085 |  | 259.51 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 33б | 8289 | 0.1826 | 0.0203 | 515.82 | 127.73 |
|  | н | Калининское шоссе | 35а | 11153 | 0.2024 |  | 483.97 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 37-11 | 200 | 0.0050 |  | 11.42 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 37а | 2837 | 0.0677 |  | 161.98 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 37б | 2916 | 0.0696 |  | 166.49 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 37в | 2667 | 0.0662 |  | 158.37 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 37в-11 | 166 | 0.0040 |  | 9.48 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 37г | 2535 | 0.0642 |  | 153.42 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 37д | 3059 | 0.0730 |  | 174.66 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 37е | 3014 | 0.0720 |  | 172.09 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 37ж | 1275 | 0.0241 |  | 60.99 |  |
|  | б | Калининское шоссе | 39а | 1053 | 0.0216 |  | 51.71 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 39а | 306 | 0.0084 |  | 18.82 |  |
| итого |  |  |  | 111726 | 2.3846 | 0.0203 | 5798.94 | 127.73 |
|  |  |  |  | 53 | 0.0779 |  | 186.19 |  |

Котельная ГАТП (Калининское шоссе, 47)

Сезонная котельная с низкой выработкой - 1251,4 Гкал. По году отмечен большой пережог газа на 6,5 тут/Гкал, потери составили 23,6%. Убыток сложился в размере 249,6 тыс. руб.

| Котель-ная | Потребит. | улица | № дома | V, м3 | Qот, Гкал/час | Qгвс, Гкал/час | Qотпущ Гкал/08г | В т.ч. Qгвс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАТП | н | Калининское шоссе | 43 | 366 | 0.0136 |  | 32.6 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 45 | 581 | 0.0191 |  | 45.78 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 49 | 549 | 0.0186 |  | 44.51 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 41а | 1690 | 0.0444 |  | 106.14 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 41б | 1690 | 0.0444 |  | 106.14 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 41в | 1690 | 0.0444 |  | 106.14 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 41г | 1908 | 0.0483 |  | 115.48 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 45а | 541 | 0.0183 |  | 43.86 |  |
|  | н | Калининское шоссе | 45б | 606 | 0.0200 |  | 47.75 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 47 | 2750 | 0.0570 | 0.0005 | 139.41 | 4.38 |
|  | п | Калининское шоссе | 47 | 3769 | 0.0821 |  | 141.02 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 47 | 2861 | 0.0680 |  | 116.78 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 47 | 715 | 0.0198 |  | 34.05 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 43а | 7159 | 0.1146 |  | 256.83 |  |
|  | п | Калининское шоссе | 43а | 1616 | 0.0448 |  | 76.61 |  |
| итого |  |  |  | 28491 | 0.6575 | 0.0005 | 1413.1 | 4.38 |

Целесообразно объединить нагрузки необходимые для снабжения тепловой энергией  потребителей  запитанных от  котельной ГАТП и  котельной ФГУ комбинат «Смена» при проектировании и строительстве новой блочно – модульной котельной в данном микрорайоне.

Примечания:

1. В графе потребитель обозначено: «н» - население; «б» – бюджетные потребители; «п» – прочие потребители.